## 체크리스트
시각장애인 편의시설 실태조사 점검표
대상시설 |  | 강원특별자치도재활병원 | 주소 | 강원특별자치도 춘천시 충열로142번길 24-16
층수 |  | B1~5F | 용도
점검일 |  | 2025.4.21(월) | 점검자 | 이 정 현 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 |  | 1 |  |  |  | 1
| 접근로 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 복도 손잡이 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 보행장애물 제거 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 고정 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표기 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 점자안내판 또는 음성안내장치 점자블록 |  |  | 1 |  |  | 2
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 경보 및 피난설비 | 시청각장애인용 피난구 유도등 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견 | 3F~5F 간호간병서비스. 입원실로 출입통제구역. 계단손잡이 설치위치, 내용표기 부적정

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 4월21일(월)
[14 empty] | 점검자 | 이정현
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
2 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1
3 | [8 empty] | 점자안내판, 음성안내장치 |  | 1
4 | 1F실내출입문 | 열전기치료실 |  | 1
5 |  | 작업치료실2 |  | 1
6 |  | 언어치료실1 |  | 1
7 |  | 소아작업치료실 |  | 1
8 |  | 언어지료실2 |  | 1
9 |  | 일반촬영실 |  | 1
10 |  | 조정판독실 |  | 1
11 |  | 일반촬영실 |  | 1
12 |  | 골밀도촬영실 |  | 1
13 |  | 이동촬영실 |  | 1
14 |  | 언어조영촬영실 |  | 1
15 |  | 임상병리실 |  | 1
16 |  | 의무기록실 |  | 1
17 |  | 심전도/심폐능력측정실 |  | 1
18 |  | 언어치료실3 |  | 1
19 |  | SPT실 |  | 1
20 |  | 일상생활훈련실 |  | 1
21 |  | 인지재활치료실 |  | 1
22 |  | 수치료실 |  | 1
23 |  | 작업치료실2 |  | 1
24 |  | 열전기치료실 |  | 1
25 |  | 운동치료실 |  | 1
26 |  | 재활지원실장 |  | 1
27 |  | 치료사(여) |  | 1
28 |  | 처치실 |  | 1
29 |  | 재활의학과2 |  | 1
30 |  | 재활의학과1 |  | 1
31 |  | 가정의학과 |  | 1
32 |  | 교육실 |  | 1
33 |  | 그룹테라피실 |  | 1
34 |  | 주사실 |  | 1
35 |  | 원격진료실 |  | 1
36 |  | 치료사(남) |  | 1
37 |  | 공공의료지원과 |  | 1
38 |  | 공공재활운영단 |  | 1
39 |  | 지역장애인보건의료센터 |  | 1
40 |  | 청소도구실 |  | 1
41 | 1F화장실 | 남 |  |  | 3 |  | 1 |  | 남 |  |  | 1 | 1
42 |  | 여 |  |  | 3 |  | 1 |  | 여 |  |  | 1 | 1
43 |  | 남수도 |  | 3
44 |  | 여수도 |  | 3
45 | 1F~2F계단 | 하우 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 하 | 1
46 |  | 하좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 하참1 | 1
47 |  | 상좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상참1 | 1
48 |  | 상우 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 하참2 | 1
49 | [8 empty] | 상참2 | 1
50 | [8 empty] | 하참3 | 1
51 | [8 empty] | 상참3 | 1
52 | [8 empty] | 상 | 1
53 | 2F실내출입문 | 근전도실 |  | 1
54 |  | 사무실 |  | 1
55 |  | 낮병동 |  | 1
56 |  | 대회의실 |  | 1
57 |  | 강당 |  | 1
58 |  | 의료질관리실 |  | 1
59 |  | 감염관리실 |  | 1
60 |  | 간호과장실 |  | 1
61 |  | 총무과 |  | 1
62 |  | 진료부장실 |  | 1
63 |  | 병원장실 |  | 1
64 |  | 보조기기센터 |  | 1
65 |  | 개조제작실 |  | 1
66 | 2F화장실 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 |  |  | 1 | 1
67 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 |  |  | 1 | 1
68 |  | 남수도 |  | 2
69 |  | 여수도 |  | 2
70 | 엘리베이터 | B1 | 1 | [5 empty] | B1 |  |  | 1 | 1
71 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
72 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 1
73 |  | 3 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 | 1
74 |  | 4 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 1 | 1
75 |  | 내부 | 1
계 |  | 78 | 6 | 60 | 12 | 4 | 8 | 0 | 20 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1
|  |  | 7.692% | 76.92% | 15.38% |  |  |  |  | 45% | 5% | 50%
점자안내판 또는 음성안내장치 | [8 empty] | 키오스크
연번 | 대상 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치위치 | 내용표기 | 유지관리
1 | 점자안내판 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 키오스크(무인접수, 수납기에 한함) |  |  |  |  | 1
2 | 음성안내장치 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 키오스크 인적서비스(접수,수납인근) |  |  |  | 1