## 체크리스트
시각장애인 편의시설 실태조사 점검표
대상시설 |  | 서울적십자병원 | 주소 | 서울특별시 종로구 새문안로 9, 적십자병원 (평동)
층수 |  | B1-4층 | 용도 | 의료시설(병원)
점검일 |  | 2025.07.20 | 점검자 | 유연진 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 |  | 1 |  |  |  | 1
| 접근로 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 복도 손잡이 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물 제거 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 수평 고정 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭만큼 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 수도꼭지 점자표기 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) | 1 |  |  |  |  | 0
| 점자블록 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 또는 음성안내장치 점자블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 경보 및 피난설비 | 시청각장애인용 피난구 유도등 | 1 |  |  |  |  | 0
| 경보 및 피난설비 |  | 1 |  |  |  |  | 0
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 2025.07.20
[14 empty] | 점검자 | 유연진
점자안내판 또는 음성안내장치 | [8 empty] | 키오스크
연번 | 대상 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치위치 | 내용표기 | 유지관리
1 | 점자안내판 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 키오스크(무인접수, 수납기에 한함) |  |  |  |  | 1
2 | 음성안내장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 키오스크 인적서비스(접수,수납인근) |  |  |  | 1
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로(선형) |  |  | 1 |  | 1
2
3
4
5 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1
6 | [8 empty] | 점자안내판, 음성안내장치 | 1
7
8
9 | 승강기 | 카내 | 1
10 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 | 1
11 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 | 1
12 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 | 1
13 |  | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
14 |  | B1층 | 1 | [5 empty] | B1층 | 1
15 | 4층 | 대회의실 | 1
16 |  | 내과의국 | 1
17 |  | 간호부장실 | 1
18
19
20 |  | 총무팀 | 1
21 |  | QPS실 | 1
22 |  | 관리부원장실 | 1
23 |  | 원장실 | 1
24 |  | 건강관리실 | 1
25
26 | 4층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
27 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
28 |  | 남 수도 |  | 1
29 |  | 여 수도 |  | 2
30 | 3-4층 계단 | 상좌 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
31 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
32 | [8 empty] | 하참 | 1
33 | [8 empty] | 하 | 1
34 | 3층 사무실 | 소아과진료실 | 1
35 |  | 치과 |  | 1
36 |  | 내과진료실 |  | 1
37 |  | 신경과진료실 | 1
38 |  | 피부과검사실 | 1
39 |  | 피부과진료실 | 1
40 |  | 안과 검사실 | 1
41 |  | 안과진료실 | 1
42 |  | 안과과장실 | 1
43 |  | 산부인과 진료실1 | 1
44 |  | 산부인과 진료실2 | 1
45 |  | 산부인과 진료실3 |  | 1
46 |  | 산부인과 검사실 | 1
47 |  | 두부경사도검사실 | 1
48 |  | 감염관리실 |  |  | 1 | 1
49 | 3층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
50 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
51 |  | 남 수도 |  | 1
52 |  | 여 수도 |  | 2
53 | 2-3층 계단 | 상좌 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
54 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
55 | [8 empty] | 하참 | 1
56 | [8 empty] | 하 | 1
57 | 2층 사무실 | 폐기능검사실 평형검사실 | 1
58 |  | 신경생리 검사실 | 1
59 |  | 비뇨의학과 | 1
60 |  | 정신건강의학과 |  | 1
61 |  | 이비인후과 진료실 | 1
62 |  | 청력검사실 | 1
63 |  | 탈의실(여) | 1
64 |  | 항암조제실 | 1
65 |  | 외과과장실 진료실1 | 1
66 |  | 외과진료실 | 1
67 |  | 외과 과장실 | 1
68 |  | 과장실 | 1
69 |  | 정형외과 과장실 | 1
70 |  | 정형외과 진료실2 |  |  | 1 | 1
71 |  | 처치실 | 1
72 |  | 정형외과 진료실1 | 1
73 |  | 석고실 |  | 1
74 | 2층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
75 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
76 |  | 남 수도 |  | 1
77 |  | 여 수도 |  | 2
78 | 1-2층 계단 | 상좌 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
79 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
80 | [8 empty] | 하참 | 1
81 | [8 empty] | 하 | 1
82 | 1층 사무실 | 주사실 | 1
83 |  | 진료실10 | 1
84 |  | 진료실9 | 1
85 |  | 진료실8 | 1
86 |  | 진료실7 | 1
87 |  | 진료실6 | 1
88 |  | 진료실5 | 1
89 |  | 진료실3 | 1
90 |  | 진료실2 | 1
91 |  | 진료실1 | 1
92 | 1층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
93 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
94 |  | 남 수도 |  | 1
95 |  | 여 수도 |  | 2
96 | B1-1층 계단 | 상좌 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
97 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
98 | [8 empty] | 하참 | 1
99 | [8 empty] | 하 | 1
100 | B1 사무실 | 의료폐기물 전용용기 보관장소 |  | 1
101 |  | MRI |  | 1
102 |  | 물리치료실, 작업치료실 |  | 1
103
104 | B1 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
105 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
106 |  | 남 수도 |  | 1
107 |  | 여 수도 |  | 1
계 |  | 91 | 67 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 73.63% | 24.18% | 2.198% |  |  |  |  | 97.06% | 0% | 2.941%