## 체크리스트
시각장애인 편의시설 실태조사 점검표
대상시설 |  | 서울대치과병원 | 주소 | 서울특별시 종로구 대학로 101
층수 |  | B4층~8층 | 용도 | 의료시설(병원)
점검일 |  | 2025.06.02 | 점검자 | 유연진 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 |  | 1 |  |  |  | 1
| 접근로 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 복도 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 수평 고정 손잡이 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 탑승폭만큼 점형블록 |  |  | 1 |  |  | 2
| 에스컬레이터 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 수도꼭지 점자표기 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 또는 음성안내장치 점자블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 경보 및 피난설비 | 시청각장애인용 피난구 유도등 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 2025.06.02
[14 empty] | 점검자 | 유연진
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
2
3
4
5 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 | 1 | 1
6 | [8 empty] | 점자안내판,음성안내장치 | 1
7
8
9 | 승강기 | 카네 | 1
10 |  | 8층 | 1 | [5 empty] | 8층 | 1
11 |  | 5층 | 1 | [5 empty] | 5층 | 1
12 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 | 1
13 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 | 1
14 |  | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
15 |  | B1층 | 1 | [5 empty] | B1층 | 1
16 | 8층 사무실 | 세미나실(1) |  | 1
17 |  | 한화홀 |  | 1
18 |  | 세미나준비실 |  | 1
19 |  | 백창기세미나실 |  | 1
20 |  | 임상시험센터 |  | 1
21 |  | 모니터링실 |  | 1
22 |  | 치과혁신의료기기실증지원센터 |  | 1
23 |  | 서정선세미나실 |  | 1
24 |  | 당직실(남) |  | 1
25 |  | 당직실(여) |  | 1
26 |  | 치의생명과학연구원/행정실 |  | 1
27 |  | IRV |  | 1
28 |  | 동문협력진료연계실 |  | 1
29 |  | 치의생명과학원구원 회의실 |  | 1
30
31
32
33 | 8층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
34 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
35 |  | 남수도 |  | 1
36 |  | 남수도 |  | 1
37 |  | 남수도 |  | 1
38 |  | 여수도 |  | 1
39 |  | 여수도 |  | 1
40 |  | 여수도 |  | 1
41 | 7-8층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
42 | [8 empty] | 상참 |  | 1
43 | [8 empty] | 하참 |  | 1
44 | [8 empty] | 하 | 1
45 | 5층 사무실 | 치과보철과 |  | 1
46 | 4-5층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
47 | [8 empty] | 상참 |  | 1
48 | [8 empty] | 하참 |  | 1
49 | [8 empty] | 하 | 1
50 | 4층 사무실 | 치과보곤과 |  | 1
51 |  | 치주과 |  | 1
52 |  | 치과보철과중앙기공실 |  | 1
53 | 4층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
54 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
55 |  | 남수도 |  | 1
56 |  | 남수도 |  | 1
57 |  | 남수도 |  | 1
58 |  | 여수도 |  | 1
59 |  | 여수도 |  | 1
60 |  | 여수도 |  | 1
61 | 3-4층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
62 | [8 empty] | 상참 |  | 1
63 | [8 empty] | 하참 |  | 1
64 | [8 empty] | 하 | 1
65 | 3층 사무실 | 임플란트진료센터 |  | 1
66 |  | 원스톱협진센터(3층) |  | 1
67 |  | 치과교정과 |  | 1
68 | 3층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
69 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
70 |  | 남수도 |  | 1
71 |  | 남수도 |  | 1
72 |  | 여수도 |  | 1
73 |  | 여수도 |  | 1
74
75
76
77 | 2-3층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
78 | [8 empty] | 상참 |  | 1
79 | [8 empty] | 하참 |  | 1
80 | [8 empty] | 하 | 1
81 | 2층 사무실 | 의국 |  | 1
82 |  | 영상치의학과 |  | 1
83 |  | 채혈실 |  | 1
84 |  | 구강내과 |  | 1
85 |  | 원내약국 |  | 1
86 |  | 구강내과(재활물리치료실,수면다원검사실) |  | 1
87 | 2층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
88 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
89 |  | 남수도 |  | 1
90 |  | 남수도 |  | 1
91 |  | 여수도 |  | 1
92 |  | 여수도 |  | 1
93 |  | 여수도 |  | 1
94
95
96
97 | 1-2층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
98 | [8 empty] | 상참 |  | 1
99 | [8 empty] | 하참 |  | 1
100 | [8 empty] | 하 | 1
101 | 1층 사무실 | 소아치과 |  | 1
102 |  | 원내생진료센터, 구강건강증진실(스케일링센터) |  | 1
103 |  | 턱교정 안면윤곽수술센터 |  | 1
104 |  | 치과검사센터 |  | 1
105 |  | 수유실 |  | 1
106 | 1층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
107 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
108 |  | 남수도 |  | 1
109 |  | 남수도 |  | 1
110 |  | 여수도
111 |  | 여수도
112 |  | 여수도
113 | B1-1층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
114 | [8 empty] | 상참 |  | 1
115 | [8 empty] | 하참 |  | 1
116 | [8 empty] | 하 | 1
117 | B1층 사무실 | 린낸실, 가운실 |  | 1
118 |  | MRI실 |  | 1
119 |  | 박정부세미나실 |  | 1
120 |  | 승산강의실 |  | 1
121 |  | 진료재료관리실 |  | 1
122 |  | 통신제어실 |  | 1
123 |  | 남촌강의실 |  | 1
124 |  | 치과병원원내식당 |  | 1
125 | B1층 화장실 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 | 1
126 |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여 | 1
127 |  | 남수도 |  | 1
128 |  | 남수도 |  | 1
129 |  | 여수도 |  | 1
130 |  | 여수도 |  | 1
131 | 1-2층 에스컬레이터 | [7 empty] | 상 |  | 1
132 | [8 empty] | 하 |  | 1
133
134
135
136 | [6 empty] | 0
137
계 |  | 86 | 17 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 25 | 14 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0
|  |  | 19.77% | 77.91% | 2.326% |  |  |  |  | 53.19% | 29.79% | 17.02%
점자안내판 또는 음성안내장치 | [8 empty] | 키오스크
연번 | 대상 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치위치 | 내용표기 | 유지관리
1 | 점자안내판 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 키오스크(무인접수, 수납기에 한함) |  |  |  |  | 1
2 | 음성안내장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 키오스크 인적서비스(접수,수납인근) |  |  |  | 1

## (점검용)점자표지판 체크리스트
실내출입문 점자표지판 체크리스트
연번 | 층수 | 실명 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28