## 체크리스트
시각장애인 편의시설 실태조사 점검표
대상시설 |  | 인천광역시의료원백령병원 | 주소 | 인천 옹진군 백령면 백령로233
층수 |  | 2층~B1층 | 용도 | 의료시설(병원)
점검일 |  | 2025년8월12일 | 점검자 | 노창우 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 | 1 |  |  |  |  | 0
| 접근로 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 복도 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 수평 고정 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭만큼 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 수도꼭지 점자표기 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 점자안내판 또는 음성안내장치 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
[5 empty] | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 | 시청각장애인용 피난구 유도등 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 2025년8월12일
[14 empty] | 점검자 | 노창우
점자안내판 또는 음성안내장치 | [8 empty] | 키오스크
연번 | 대상 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치위치 | 내용표기 | 유지관리
1 | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 키오스크(무인접수, 수납기에 한함)
2 | 음성안내장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 키오스크 인적서비스(접수,수납인근)
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로(선형) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
2
3
4
5 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  |  | 1
6
7
8
9 | 2층사무실 | 원장실 | 1
10 |  | 전산실 | 1
11 |  | 행정실 | 1
12
13 | 2층화장실 | 남자 | 1 | [6 empty] | 1
14 |  | 여자 | 1 | [6 empty] | 1
15 |  | 남수도 |  | 1
16 |  | 여수도 |  | 2
21 | 승강기 | 2층 | 1 | [6 empty] | 1
22 |  | 1층 | 1 | [6 empty] | 1
23 |  | 카내 | 1
24
25 | 2층~1층계단 | [7 empty] | 상 | 1
26 | [8 empty] | 상참 | 1
27 | [8 empty] | 하참 | 1
28 | [8 empty] | 하 | 1
37 | 1층사무실 | 건강검진 | 1
38 |  | 진단검사 | 1
39 |  | 의학과 | 1
40 |  | 채혈실 | 1
41 |  | 진료실 |  | 1
42 |  | 산부인과 | 1
43 |  | 치과 | 1
44 |  | 정형외과 |  |  | 1 |  | 1
45 |  | 내과 | 1
46 |  | 마치통증의학과 | 1
47 |  | 소독물보관실 |  | 1
48 |  | 공급실/소독실 | 1
49 |  | 주사실 | 1
50 |  | 조제실/약품창고 | 1
51 |  | 물리치료실 | 1
52
53 | 1층화장실 | 남자 | 1 | [6 empty] | 1
54 |  | 여자 | 1 | [6 empty] | 1
55 |  | 남수도 |  | 2
56 |  | 여수도 |  | 2
계 |  | 32 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 68.75% | 28.12% | 3.125% |  |  |  |  | 83.33% | 0% | 16.67%