## 체크리스트
시각장애인 편의시설 실태조사 점검표
대상시설 |  | 충주의료원 | 주소 | 충북 충주시 안림로 239-50
층수 |  |  | 용도 | 의료시설(병원)
점검일 |  | 2025-05-27 | 점검자 | 이해란 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 | 1 |  |  |  |  | 0
| 접근로 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 복도 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평 고정 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭만큼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) | 1 |  |  |  |  | 0
| 점자블록 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 또는 음성안내장치 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 경보 및 피난설비 | 시청각장애인용 피난구 유도등 | 1 |  |  |  |  | 0
| 경보 및 피난설비 |  | 1 |  |  |  |  | 0
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 2025-05-27
[14 empty] | 점검자 | 박상명
점자안내판 또는 음성안내장치 | [8 empty] | 키오스크
연번 | 대상 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치위치 | 내용표기 | 유지관리
1 | 점자안내판 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 키오스크(무인접수, 수납기에 한함) |  |  |  | 1
2 | 음성안내장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 키오스크 인적서비스(접수,수납인근) |  |  |  | 1
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로(선형) | 1
2 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  | 1
3 | [8 empty] | 점자안내판/음성안내장치 |  |  | 1 |  | 1
4 | 1층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 | 1
5 |  | 남수도 | 1
6 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 | 1
7 |  | 여수도 | 2
8 | 1층 출입문 | 인공신장(투석실) |  | 1
9 |  | 심뇌혈관센터 |  | 1
10 |  | 산부인과.소아청소년과 |  | 1
11 |  | 중환자실대기실 |  | 1
12 |  | 통증클리닉 |  | 1
13 |  | 세미나실 |  | 1
14 |  | 여성농업인예방교육실 |  | 1
15 |  | 심혈관/뇌혈관촬영실 |  | 1
16 | 1층-로비층 에스컬레이터 | [7 empty] | 상 | 1
17
18 | [8 empty] | 하 | 1
19
20 | 1층-로비층 계단 | 상좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상 |  |  | 1 |  |  | 1
21 | [8 empty] | 상참 |  |  | 1 |  |  | 1
22 | [8 empty] | 하참 |  |  | 1 |  |  | 1
23 |  | 하우 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 하 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | 로비층 화장실 | 남 | 2 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 | 1
25 |  | 남수도 | 1
26 |  | 여 | 2 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 |  | 여수도
28 | 로비층 출입문 | 치과/비뇨의학과 |  | 1
29 |  | 소화기내과/호흡기내과/가정의학과/내분비내과/신장내과 |  | 1
30 |  | 내시경센터 |  | 1
31 |  | 외과/정형외과 |  | 1
32 |  | 건강증진센터(일반검진, 종합검진, 특수검진) |  | 1
33 |  | 영상의학과/CT,MRI,초음파 |  | 1
34 |  | 종합건강증진센터 |  | 1
35 |  | 건강검진센터장/보건대행과장/건강상담실 |  | 1
36 |  | 진단검사의학과 |  | 1
37 |  | 보건관리대행실 |  | 1
38 |  | 처리실 |  | 1
39 |  | 의무기록실 |  | 1
40 |  | 채혈실/심전도실/폐기능검사실 |  | 1
41
42
43
44 | 승강기 | 로비층 | 1 | [5 empty] | 로비층 | 1
45 |  | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
46 |  | 실내 | 1
47
계 |  | 36 | 11 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1
|  |  | 30.56% | 63.89% | 5.556% |  |  |  |  | 46.67% | 0% | 53.33%