## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 |  | 화천보건의료원 | 주소 | 강원 화천군 화천읍 강변로 111, 화천보건의료원
층수 |  | 1~3층 | 용도 | 제1종근린생활시설
점검일 |  | 2024.4.19(금) | 점검자 | 이 정 현 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  |  | 1 |  |  | 2
| 계단 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) |  |  | 1 |  |  | 2
| 점자블록 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 피난구유도등 | 시청각장애인용 피난구 유도등 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견 | 계단 점자블록미설치. 실내점자표지판이 대체적으로 적정설치되어 있음. 덮개구멍2센티미터 이상으로 부적정.

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 2024.4.19(금)
[14 empty] | 성함 | 이정현
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 매개시설(접근로, 주출입구) | [7 empty] | 접근로 |  | 1
2 | [8 empty] | 주출입구 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
3
4
5 | 1F~2F 계단 | [7 empty] | 하 |  | 1
6 | [8 empty] | 하참 |  | 1
7 | [8 empty] | 상참 |  | 1
8 | [8 empty] | 상 |  | 1
9 | 2F실내출입문 | 보호자대기실 |  | 1
10 |  | 영상의학당직실 |  | 1
11 |  | 산부인과 | 1
12 |  | 만성병관리실 | 1
13 |  | 중앙공급소 |  | 1
14 |  | 한의과 | 1
15 |  | 수유실 | 1
16 |  | 영상의학과 | 1
17 |  | 물리치료사 | 1
18 |  | 여직원휴게실 | 1
19 |  | 인반외과 | 1
20 |  | 소아청소년과 |  | 1
21 |  | 예방접종실 | 1
22 |  | 진료과 |  | 1
23
24
25 | 2F화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
26 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
27
28
29 | 2F~3F계단 | [7 empty] | 하 |  | 1
30 | [8 empty] | 하참 |  | 1
31 | [8 empty] | 상참 |  | 1
32 | [8 empty] | 상 |  | 1
33 | 3F실내출입문 | 임상병리실 | 1
34 |  | 치과 | 1
35 |  | 입원실301 | 1
36 |  | 입원실302 | 1
37 |  | 입원실303 | 1
38 |  | 입원실304 | 1
39 |  | 격리병상305 | 1
40 |  | 샤워실 |  | 1
41 |  | 탕비실 |  | 1
42 |  | 보건사업과 |  | 1
43 |  | 휴게실 |  | 1
44 |  | 주방 |  | 1
45 |  | 문진실 | 1
46 |  | 건강진단실 | 1
47 |  | 보건의료원장 |  | 1
48
49 | 3F화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
50 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
51
52
53 | 3F~4F계단 | [7 empty] | 하 |  | 1
54 | [8 empty] | 하참 |  | 1
55 | [8 empty] | 상참 |  | 1
56 | [8 empty] | 상 |  | 1
57 | 4F실내출입문 | 다목적실 | 1
58
59
60
61 | 4F화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
62 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
63
64
65 | 엘리베이터 | 1F | 1 | [5 empty] | 1F |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
66 |  | 2F | 1 | [5 empty] | 2F | 1
67 |  | 3F | 1 | [5 empty] | 3F | 1
68 |  | 4F | 1 | [5 empty] | 4F |  |  | 1 | 1
69 |  | 내부 | 1
70
71
72
계 |  | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0
|  |  | 73.17% | 26.83% | 0% |  |  |  |  | 25% | 54.17% | 20.83%
인적서비스 | [8 empty] | 시청각장애인용 피난구유도등, 키오스크
연번 | 대상 |  | 여 | 부 |  |  |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 인적서비스 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 시청각장애인용 피난구유도등(주출입구) |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 2 | 키오스크(무인접수, 수납기에 한함) |  |  |  |  | 1