## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 |  | 동안구보건소 | 주소
층수 |  | B2~4 | 용도
점검일 |  | 2024. 06.21 | 점검자 | 이 한 올 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  |  |  | 1
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  |  | 1 |  |  | 2
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) | 1 |  |  |  |  | 0
| 점자블록 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 피난구유도등 | 시청각장애인용 피난구 유도등 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견 | 층별안내에는 B1으로 안내되어있지만 B1에서 계단을 통해내려가야 건강운동실, 창고8이 있었음.

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 2024.06.21
[14 empty] | 성함 | 이한올
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 매개시설(접근로, 주출입구) | [7 empty] | 접근로 | 1
2 | [8 empty] | 주출입구 | 1
3
4
5 | 외부 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
6 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  | 1
7
8
9
10
11
12
13 | 1층 실내출입문 | 통신실 당직실 |  | 1
14 |  | 예방접종실 |  | 1
15 |  | 호흡기전담클리닉 |  | 1
16 |  | 진료실1 |  | 1
17 | 1층 실내출입문 | 진료실2 |  | 1
18 |  | 검체채취실1 |  | 1
19 |  | 검체보관실 |  | 1
20
21 | 1층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
22 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1
23
24
25 | 2층 실내출입문 | 창고 |  | 1
26 |  | 금연클리닉 |  | 1
27 |  | 탕비실 |  | 1
28 |  | 방사선실 |  | 1
29 | 2층 실내출입문 | 탈의실1 |  | 1
30 |  | 탈의실2 |  | 1
31 |  | 탈의실3 |  | 1
32 |  | 촬영실1 |  | 1
33 | 2층 실내출입문 | 진료.결핵실 |  | 1
34 |  | 검사실 |  | 1
35
36
37 | 2층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
38 |  | 여1 |  | 1 |  |  |  |  | 여1 |  | 1
39
40
41 | 3층 실내출입문 | 모자보건실 방문건강관리실 |  | 1
42 |  | 대사증후군관리실 영양플러스 체성분검사 |  | 1
43 |  | 한의진료실 물리치료실 |  | 1
44 |  | 교육실 재활운동실 |  | 1
45 | 3층 실내출입문 | 건강증진과 |  | 1
46 |  | 구강보건실 |  | 1
47
48
49 | 3층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
50 |  | 여1 |  | 1 |  |  |  |  | 여1 |  | 1
51
52
53 | 4층 실내출입문 | 소장실 |  | 1
54 |  | 보건정책과 |  | 1
55 |  | 옥돌마당(옥상) |  | 1
56
57 | 4층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
58 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1
59
60
61 | B1 실내출입문 | 교육실. 창고 |  | 1
62 |  | 약품창고 |  | 1
63 |  | 문서보관실 |  | 1
64 |  | 기계실 |  | 1
65 | B2 실내출입문 | 창고8 |  | 1
66 |  | 건강운동실 |  | 1
67
68
69 | B1 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
70 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1
71
72
73 | B1-1 계단 | [7 empty] | 상 |  | 1
74 | [8 empty] | 상참 |  | 1
75 | [8 empty] | 하참 |  | 1
76 | [8 empty] | 하 |  | 1
77 | 1-2 계단 | 상우 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상 | 1
78 |  | 하좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상참 |  |  | 1 |  | 1
79 | [8 empty] | 하참 |  |  | 1 |  | 1
80 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  | 1
81 | 2-3 계단 | 상우 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상 | 1
82 |  | 하좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상참 |  |  | 1 |  | 1
83 | [8 empty] | 하참 |  |  | 1 |  | 1
84 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  | 1
85 | 3-4 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
86 | [8 empty] | 상참 |  | 1
87 | [8 empty] | 하참 |  | 1
88 | [8 empty] | 하 |  | 1
89 | B2-B1 계단 | [7 empty] | 상 |  | 1
90 | [8 empty] | 하 |  | 1
91
92
93 | 승강기 | B1 | 1 | [5 empty] | B1 |  |  | 1 |  |  | 1
94 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
95 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
96 |  | 3 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
97 | 승강기 | 4 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 1
98 |  | 내부 | 1
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
계 |  | 52 | 6 | 42 | 4 | 4 | 4 | 0 | 37 | 4 | 19 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0
|  |  | 11.54% | 80.77% | 7.692% |  |  |  |  | 10.81% | 51.35% | 37.84%
인적서비스 | [8 empty] | 시청각장애인용 피난구유도등, 키오스크
연번 | 대상 |  | 여부 | 해당없음 |  |  |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 인적서비스 |  | 여 | [5 empty] | 1 | 시청각장애인용 피난구유도등(주출입구) |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 2 | 키오스크(무인접수, 수납기에 한함)