## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 |  | 이천시보건소 | 주소
층수 |  | B1~3층 | 용도
점검일 |  | 6월21일 | 점검자 | 부기동 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 실내 출입문 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
| 출입구 (문) |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
| 화장실 |  | 1 |  |  |  |  | 0
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 피난구유도등 | 시청각장애인용 피난구 유도등 | 1 |  |  |  |  | 0
| 경보 및 피난설비 |  | 1 |  |  |  |  | 0
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 6월21일
[14 empty] | 성함 | 부기동
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 매개시설(접근로, 주출입구) | 접근로 상우 | 1 | [5 empty] | 접근로 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  | 접근로 상좌 |  | 1 |  |  |  |  | 주출입구 | 1
3 |  | 접근로 하우 | 1
4 |  | 접근로 하좌 | 1
5 | 승강기 | 내부 | 1 | [5 empty] | 3 | 1
6 |  | 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 1
7 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
8 |  | 1 | 1 | [5 empty] | B1 | 1
9 |  | B1 | 1
10
11
12
13 | 3층 출입문 | 야외베란다 | 1
14 |  | 대회의실 | 1
15 |  | 질병관리과 | 1
16 |  | 사업준비실 | 1
17 |  | 직원휴게실(남) | 1
18 |  | 직원휴게실(여) | 1
19 |  | 구내식당 | 1
20 |  | 중회의실 | 1
21 |  | 소장실 | 1
22 |  | 보건위생과 | 1
23
24
25 | 3층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
26 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
27
28
29 | 3층 → 2층 | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
30 |  | 상좌 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
31 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 하참 | 1
32 |  | 하좌 | 1 | [5 empty] | 하참 | 1
33 | 2층 출입문 | 물리치료실 | 1
34 |  | 건광증진과 | 1
35 |  | 금연사업실 | 1
36 |  | 구강보건실 | 1
37 |  | 통합건강관리실 | 1
38 |  | 조리실습실 | 1
39 |  | 영양플러스실 | 1
40 |  | 어린이급식관리지원센터 | 1
41 |  | 정신건강복지센터 | 1
42
43
44
45 | 2층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
46 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
47
48
49 | 2층 → 1층 | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
50 |  | 상좌 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
51 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 하참 | 1
52 |  | 하좌 | 1 | [5 empty] | 하 | 1
53 | 1층 출입문 | 임상검사실 | 1
54 |  | 예방접종실 | 1
55 |  | 상담실 | 1
56 |  | 모자보건팀 | 1
57 |  | 베이비룸 | 1
58 |  | 한방진료실 | 1
59 |  | 결행관리실 | 1
60 |  | 치매안심센터 | 1
61 |  | 힐링가든 | 1
62 |  | 탈의실(여) | 1
63 |  | 탈의실(남) | 1
64 |  | 영상의학실 | 1
65 |  | 골밀도실 | 1
66 |  | 진료민원실 | 1
67
68
69 | 1층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
70 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
71
72
73 | 1층 → B1층 | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
74 |  | 상좌 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
75 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 하참 | 1
76 |  | 하좌 | 1 | [5 empty] | 하 | 1
77 | B1층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
78 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
79
80
81 | B1층 출입문 | 특성화사업실 | 1
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
계 |  | 63 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 98.41% | 1.587% | 0% |  |  |  |  | 96.15% | 0% | 3.846%
인적서비스 | [8 empty] | 시청각장애인용 피난구유도등, 키오스크
연번 | 대상 |  | 여 | 부 |  |  |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 인적서비스 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 시청각장애인용 피난구유도등(주출입구) |  |  |  | 1