## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 |  | 송탄보건소 | 주소
층수 |  | 1~4 | 용도
점검일 |  | 2024-06-25 | 점검자 | 양순자 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 피난구유도등 | 시청각장애인용 피난구 유도등 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일
성함
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 매개시설(접근로, 주출입구) | [7 empty] | 접근로(선형) |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | [8 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  | 1
3
4
5 | 승강기 | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
6 |  | 2층 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2층 | 1
7 |  | 3층 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3층 | 1
8 |  | 4층 |  |  | 1 |  | 1 |  | 4층 | 1
9 |  | 내부 | 1
10
11
12
13 | 4층 출입문 | 헬스케어교육센터 |  | 1
14 |  | 프로그램실 |  | 1
15 |  | 아이사랑놀이터 |  | 1
16 |  | 조리실 |  | 1
17 | 4층 화장실 | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 |  | 1
18 |  | 여자 | 1 | [5 empty] | 여자 |  | 1
19
20
21 | 3-4 계단 | 상좌 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 상 | 1
22 |  | 상우 |  | 1 |  |  |  |  | 상참 |  | 1
23 |  | 하좌 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 하참 |  | 1
24 |  | 하우 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 하 | 1
25 | 3층 출입문 | 예방접종실 |  | 1
26 |  | 모자건강팀 |  | 1
27 |  | 보건교육실 |  | 1
28 |  | 소장실 |  | 1
29 |  | 보건사업과,건강증진과 |  | 1
30 |  | 방문보건실,만성질환팀 |  | 1
31
32
33 | 3층 화장실 | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 |  | 1
34 |  | 여자 | 1 | [5 empty] | 여자 |  | 1
35
36
37 | 2-3 계단 | 상좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상 | 1
38 |  | 상우 |  | 1 |  |  |  |  | 상참 |  | 1
39 |  | 하좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 하참 |  | 1
40 |  | 하우 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 하 | 1
41 | 2층 출입문 | 민원실 | 1
42 |  | 방사선실 |  | 1
43 |  | 결핵상담실 |  | 1
44 |  | 검사실 |  | 1
45 |  | 채변,채뇨실 |  | 1
46 |  | 일반진료실 |  | 1
47 |  | 한의과진료실 |  | 1
48
49 | 2층 화장실 | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 |  | 1
50 |  | 여자 | 1 | [5 empty] | 여자 |  | 1
51
52
53 | 1-2 계단 | 상좌 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 상 | 1
54 |  | 상우 |  | 1 |  |  |  |  | 상참1 |  | 1
55 |  | 하좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 하참1 |  | 1
56 |  | 하우 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상참1 |  | 1
57 | [8 empty] | 하참1 |  | 1
58 | [8 empty] | 하 | 1
59
60
61 | 1층 출입문 | 헬스케어상담센터 |  | 1
62 |  | 재활운동실 |  | 1
63 |  | 정신건강복지센터 |  | 1
64
65 | 1층 화장실 | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 |  | 1
66 |  | 여자 | 1 | [5 empty] | 여자 |  | 1
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
계 |  | 45 | 11 | 22 | 12 | 9 | 12 | 4 | 28 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 24.44% | 48.89% | 26.67% |  |  |  |  | 35.71% | 57.14% | 7.143%
인적서비스 | [8 empty] | 시청각장애인용 피난구유도등, 키오스크
연번 | 대상 |  | 여 | 부 |  |  |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 인적서비스 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 키오스크(무인접수, 수납기에 한함)