## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 |  | 거제시 보건소 | 주소 | 경남 통영시 무전동 401-1
층수 |  | 1-4 층 | 용도 | 보건소(근생)
점검일 |  | 2024. 6. 13. | 점검자 | 박은영 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  |  | 1 |  |  | 2
| 계단 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고정손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 피난구유도등 | 시청각장애인용 피난구 유도등 | 1 |  |  |  |  | 0
| 경보 및 피난설비 |  | 1 |  |  |  |  | 0
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 24.6.13.
[14 empty] | 성함 | 박은영
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로, 주출입구 | [7 empty] | 접근로(선형) |  |  | 1 |  |  | 1
2 | [8 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  | 1 | 1
3
4
5 | 승강기 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
6 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1
7 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1
8 |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1
9 |  | 카내 | 1
10
11
12
13 | 3층 출입문 | 청사관리휴게실 |  | 1
14 |  | 건강실 |  | 1
15 |  | 보건촐 |  | 1
16 |  | 금연클리닉 |  | 1
17 |  | 방문건강관리실 |  | 1
18 |  | 의료재난물품실 진료기록부 보관실 |  | 1
19 |  | 상담실 |  | 1
20 |  | 정신건강복지센터 |  | 1
21 |  | 주간재활프로그램실 |  | 1
22 |  | 정신건강복지센터휴게실 |  | 1
23 |  | 보건소장실 |  | 1
24 |  | 상담실 |  | 1
25 |  | 보건과 |  |  | 1 | 1
26 |  | 소회의실 |  | 1
27
28
29 | 3층 화장실 | 남 | 1 | [6 empty] | 1
30 |  | 여 | 1 | [6 empty] | 1
31
32
33 | 4층 출입문 | 직원식당 | 1
34
35
36
37 | 4층 화장실 | 남 | 1 | [6 empty] | 1
38 |  | 여 | 1 | [6 empty] | 1
39
40
41 | 3-4층계단 | 상좌 |  | 1 |  |  |  |  | 상 |  | 1
42 |  | 하우 |  | 1 |  |  |  |  | 상참 |  | 1
43 | [8 empty] | 하참 |  | 1
44 | [8 empty] | 하 |  | 1
45 | 2-3층 계단 | 상좌 |  | 1 |  |  |  |  | 상 |  | 1
46 |  | 하우 |  | 1 |  |  |  |  | 상참 |  | 1
47 | [8 empty] | 하참 |  | 1
48 | [8 empty] | 하 |  | 1
49 | 2층 출입문 | 구강보건센터 |  | 1
50 |  | 심뇌혈관질환상담실 |  | 1
51 |  | 통합건강관리실 |  |  | 1 | 1
52 |  | 보건교육실 |  | 1
53 |  | 모자보건실 |  | 1
54 |  | 체력측정실 |  | 1
55 |  | 한의과진료실 |  |  | 1 | 1 | 1
56 |  | 재활치료센터 |  |  | 1 | 1
57 |  | 건강증진과 |  |  | 1 | 1
58 |  | 감염관리과 |  | 1
59
60
61 | 2층 화장실 | 남 | 1 | [6 empty] | 1
62 |  | 여 | 1 | [6 empty] | 1
63
64
65 | 1-2층 계단 | 상좌 |  | 1 |  |  |  |  | 상 |  | 1
66 |  | 하우 |  | 1 |  |  |  |  | 상참 |  | 1
67 | [8 empty] | 하참 |  | 1
68 | [8 empty] | 하 |  | 1
69 | 1층 출입문 | 영상의학실2 촬영실 |  | 1
70 |  | 영상의학실2 촬영실 |  |  | 1 | 1
71 |  | 외래검사실 |  |  | 1 | 1
72 |  | 신체검사실 |  |  | 1 | 1
73 |  | 진료실 |  |  | 1 | 1
74 |  | 결핵관리실 |  |  | 1 | 1
75 |  | 감염병상담실 |  | 1
76 |  | 접수실 |  | 1
77 |  | 수유실 |  | 1
78 |  | 예방접종실 |  |  | 1 | 1
79 |  | 의사예진실 |  |  | 1 | 1
80
81 | 1층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
82 |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여 | 1
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
계 |  | 55 | 9 | 30 | 16 | 13 | 4 | 0 | 26 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0
|  |  | 16.36% | 54.55% | 29.09% |  |  |  |  | 42.31% | 50% | 7.692%
인적서비스 | [8 empty] | 시청각장애인용 피난구유도등, 키오스크(해당없을 경우 표기하지않도록 함)
연번 | 대상 |  | 여 | 부 |  |  |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 인적서비스 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 시청각장애인용 피난구유도등(주출입구) |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 2 | 키오스크의 시각 편의시설(무인접수, 수납기에 한함)