## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 |  | 광주광역시 북구보건소 | 주소 | 광주광역시 북구 우치로 55
층수 |  | 1층-5층 | 용도 | 보건소
점검일 |  | 2024. 6. 11.(화) | 점검자 | 김정호 |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도 경계(물리적 구분 또는 이질 바닥마감) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거, 재질, 마감, 덮개구멍2센티 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구 높이차이 제거 | 외부 경사로 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 외부 계단 점자블록 |  |  | 1 |  |  | 2
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  |  | 1 |  |  | 2
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내 출입문 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 경사로 손잡이 점자표지판(1/12~1/18) |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물 제거 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 외부 별도의 점멸등 및 도착알림음) 및 운영 안내(승강기 내부 도착층 및 음성신호) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고정손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 탑승폭 점형블록 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로(층간이동) | 손잡이 점자표지판 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 전면 점형블록(1/12~1/18, 3~5도) |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 일반화장실 점자표지판 전면 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1
| 화장실 |  |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록(대지경계~주출입구) |  |  |  | 1 |  | 3
| 점자블록 |  |  |  |  | 1 |  | 3
| 피난구유도등 | 시청각장애인용 피난구 유도등 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견 | 주출입구 차도경계가 설치되어 있지 않아 자전거나 전동킥보드와의 충돌의 위험성이 있다고 봄. 또한 화장살의 점형블록 설치가 전층 부적정으로 설치되어 있으며 계단 손잡이 점자표지판 유지관리와 점형블록 이격거리가 부적정으로 설치되어 있음.

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
| 대상시설명: 출입문, 승강기, 화장실, 외부 계단, 접근로 경사로, 복도 계단, 복도 경사로, 계단, 에스컬레이터 세부명: 상좌하우, 상, 상참, 상참1, 하참, 하참2, 하, 남, 여, 공용, 남수도1, 여수도 | [12 empty] | 조사일 | 2024. 6. 11.
[14 empty] | 성함 | 김정호
연번 | 대상시설 (동일 항목별로 작성) | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로, 주출입구 | [7 empty] | 접근로(선형)
2 | [8 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  | 1 | 1
3
4
5 | 외부계단 | [7 empty] | 하 |  | 1
6
7
8
9 | 승강기 | 5F | 1 | [5 empty] | 5F |  |  | 1 |  | 1
10 |  | 4F | 1 | [5 empty] | 4F |  |  | 1 |  | 1
11 |  | 3F | 1 | [5 empty] | 3F |  |  | 1 |  | 1
12 |  | 2F | 1 | [5 empty] | 2F |  |  | 1 |  | 1
13 |  | 1F | 1 | [5 empty] | 1F |  |  | 1 |  | 1
14 |  | 내부 | 1
15
16
17 | 5F 출입문 | 학생실습실 |  | 1
18 |  | 보건소장실 |  | 1
19 |  | 보건행정과 |  | 1
20
21 | 5F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
22 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
23
24
25 | 5F->4F 계단 | 상우 |  | 1 |  |  |  |  | 상 | 1
26 |  | 하좌 |  |  | 1 |  |  | 1 | 상참 | 1
27 | [8 empty] | 하참 | 1
28 | [8 empty] | 하참 | 1
29 | 4층 출입문 | 감염병관리과 |  | 1
30 |  | 건강증진과 |  | 1
31 |  | 생물테러 장비창고 |  | 1
32
33 | 4F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
34 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
35
36
37 | 4F->3F 계단 | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
38 |  | 하좌 | 1 | [5 empty] | 상참 |  |  | 1 |  | 1
39 | [8 empty] | 하참 | 1
40 | [8 empty] | 하참 | 1
41 | 3F 출입문 | 물리치료실 |  | 1
42 |  | 한방진료실 |  | 1
43 |  | 구강보건 사업실 |  | 1
44 |  | 구강보건 교육실 |  | 1
45 | 3F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
46 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  |  | 1
47
48
49 | 3F->2F 계단 | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
50 |  | 하좌 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
51 | [8 empty] | 하참 | 1
52 | [8 empty] | 하참 | 1
53 | 2F 출입문 | 임상병리실 |  | 1
54 |  | 결핵관리실 |  | 1
55 |  | 방사선실 |  | 1
56 |  | 상담실 |  | 1
57 |  | 물품실 |  | 1
58 |  | 물품창고 |  | 1
59
60
61 | 2F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
62 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  |  | 1
63
64
65 | 2F->1F 계단 | 상우 |  |  | 1 |  |  | 1 | 상 |  |  | 1 |  | 1
66 |  | 하좌 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
67 | [8 empty] | 하참 | 1
68 | [8 empty] | 하참 |  |  | 1 |  | 1
69 | 1F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
70 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  |  | 1
71
72
73 | 1F 출입문 | 예방접종실 |  | 1
74 |  | 진료실 |  | 1
75 |  | 수유실 |  | 1
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
계 |  | 43 | 11 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 13 | 1 | 19 | 0 | 13 | 11 | 0
|  |  | 25.58% | 69.77% | 4.651% |  |  |  |  | 39.39% | 3.03% | 57.58%
인적서비스 | [8 empty] | 시청각장애인용 피난구유도등, 키오스크(해당없을 경우 표기하지않도록 함)
연번 | 대상 |  | 여 | 부 |  |  |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 인적서비스 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 시청각장애인용 피난구유도등(주출입구)
[9 empty] | 2 | 키오스크의 시각 편의시설(무인접수, 수납기에 한함)