## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 : 삼척시청 |  |  | 주소 : 삼척시 중앙로 296
층수 : 1F~4F |  |  | 용도 : 시각장애인 편의시설 점검
점검일 : 2021.7.5(월) |  |  | 점검자 : | 이 정 현 |  |  |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물제거 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 비치용품 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
종합의견 | 1층 민원실이 오픈형으로 되어 있음. 실내점자표지판 위치가 고정문쪽으로 잘못 설치되어 있음. 외부 단차 계단에 점자블록이 미설치되어 있으며, 경사가 가파름.

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 7월6일(월)
[14 empty] | 성함 | 이 정 현
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 |  | 1 | 1
2 | 외부단차① | [7 empty] | 상 |  | 1
3 | [8 empty] | 하 |  | 1
4 | 외부단차② | [7 empty] | 상 |  | 1
5 | [8 empty] | 하 |  | 1
6 | 외부단차③ | 하우 |  |  | 1 | 1 |  |  | 하 | 1
7 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 |  |  | 1 |  |  |  | 1
8 |  | 상우 |  |  | 1 | 1 | 1
9 |  | 상좌 |  |  | 1 |  | 1
10 | 경사로 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 |  | 1
11 |  | 상우 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 하 |  | 1
12 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1
13 |  | 하우 |  |  | 1 | 1
14 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1
15 | [8 empty] | 점자안내판 |  |  | 1 | 1
16
17
18 | 1F 실내출입문 | 회계과 | 1
19 |  | 세무과 | 1
20 |  | 사회복지과 |  |  | 1 | 1
21 |  | 복지정책과 |  |  | 1 | 1
22 |  | 관광과 |  |  | 1 |  | 1
23 |  | 시민회의장 |  | 1
24 |  | 아기사랑방 |  |  | 1 |  | 1
25 |  | 카페 |  | 1
26 | 2F 실내출입문 | 총무과 |  |  | 1 |  | 1
27 |  | 비서실 | 1
28 |  | 상황실 | 1
29 |  | 시장실 | 1
30 |  | 부시장실 | 1
31 |  | 기획조정실 |  |  | 1 | 1
32 |  | 문화홍보실 | 1
33 |  | 자치행정국장실 |  |  | 1 | 1
34 |  | 발간식 |  |  | 1 | 1
35 |  | 토지관리부서 | 1
36 |  | 옥상정원 |  | 1
37 | 3F 실내출입문 | 에너지과 |  |  | 1 | 1
38 |  | 경제진흥국장실 |  |  | 1 | 1
39 |  | 법률홈닥터 |  |  | 1 | 1
40 |  | 전산정보통신부서 |  |  | 1 | 1
41 |  | 정보통신공사 |  |  | 1 | 1
42 |  | 사용전검사 |  |  | 1 | 1
43 | 4F 실내출입문 | 대회의실 | 1
44 |  | 영사실 |  | 1
45 |  | 주민참여예산방 |  | 1
46 |  | 안보정책관실 |  | 1
47 |  | 문서보존실 |  | 1
48 |  | 자원개발과 | 1
49 |  | 예비군중대 | 1
50 | 1F 화장실 | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 |  |  | 1 |  |  | 1
51 |  | 여자 | 1 | [5 empty] | 여자 |  |  | 1 |  |  | 1
52 |  | 남자 수도 |  | 2
53 |  | 여자 수도 |  | 3
54 | 2F 화장실 | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 |  |  | 1 |  |  | 1
55 |  | 여자 | 1 | [5 empty] | 여자 |  |  | 1 |  |  | 1
56 |  | 남자 수도 |  | 2
57 |  | 여자 수도 |  | 3
58 | 3F 화장실 | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 |  |  | 1 |  |  | 1
59 |  | 여자 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여자 |  |  | 1 |  |  | 1
60 |  | 남자 수도 |  | 2
61 |  | 여자 수도 |  | 3
62 | 4F 화장실 | 남자 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남자 |  |  | 1 |  |  | 1
63 |  | 여자 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여자 |  |  | 1 |  |  | 1
64 |  | 남자 수도 |  | 2
65 |  | 여자 수도 |  | 3
66 | 1F 계단 | [7 empty] | 하 | 1
67 | [8 empty] | 하참 | 1
68 | [8 empty] | 상참 | 1
69 | [8 empty] | 상 | 1
70 | 2F 계단 | [7 empty] | 하 | 1
71 | [8 empty] | 하참 | 1
72 | [8 empty] | 상참 | 1
73 | [8 empty] | 상 | 1
74 | 3F 계단 | [7 empty] | 하 | 1
75 | [8 empty] | 하참 | 1
76 | [8 empty] | 상참 | 1
77 | [8 empty] | 상 | 1
78 | 엘리베이터 | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
79 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 | 1
80 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 | 1
81 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 | 1
82 |  | 내부 | 1
계 |  | 73 | 21 | 27 | 25 | 18 | 9 | 0 | 35 | 18 | 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1
|  |  | 28.77% | 36.99% | 34.25% |  |  |  |  | 51.43% | 17.14% | 31.43%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 조도 | [5 empty] | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도) | 1F |  |  | 1
2 |  | 2F | 1
3 |  | 3F | 1
4 |  | 4F | 1
5 |  | 내부 | 1
계 |  | 5 | 4 | 0 | 1
|  |  | 80% | 0% | 20%