## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 : 영월군청 |  |  | 주소 : 영월군 영월읍 하송로 64
층수 : 1F~ 5F |  |  | 용도 : 시각장애인 편의시설 점검
점검일 : 6월 28일(월) |  |  | 점검자 : | 이 정 현 |  |  |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물제거 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1F 실내출입문이 대부분 오픈형으로 되어 있음. | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 비치용품 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
종합의견 | 경사로 손잡이 점자표지판 위치가 거꾸로 설치되어있음. 실내점자표지판 설치위치가 잘못 설치되어 있음

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 6월28일(월)
[14 empty] | 성함 | 이 정 현
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 단차 ① | [7 empty] | 상 |  | 1
3 | [8 empty] | 상참1 |  | 1
4 | [8 empty] | 하참1 |  | 1
5 | [8 empty] | 상참2 |  | 1
6 | [8 empty] | 하참2 |  | 1
7 | [8 empty] | 하 |  | 1
8 | 단차 ② | [7 empty] | 상 |  |  | 1 | 1
9 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 | 1
10 | 경사로 | 상좌 | 1 | [5 empty] | 상 |  | 1
11 |  | 상우 |  |  | 1 | 1 |  |  | 하 |  | 1
12 |  | 하좌 | 1
13 |  | 하우 |  |  | 1 | 1
14 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1
15 | [8 empty] | 점자안내판 |  | 1
16 | 1F 실내출입문 | 상담실 A
17 |  | 상담실 B
18 | 2F 실내출입문 | 부군수실 |  | 1
19 |  | 상황실 |  |  | 1 | 1
20 |  | 브리핑룸 |  | 1
21 |  | 대회의실 |  | 1
22 |  | 자치행정교육과 |  |  | 1 | 1
23 |  | (재)영월장학회 |  |  | 1 | 1
24 |  | 군수실 |  | 1
25 |  | 비서실 |  | 1
26 |  | 회의실 |  | 1
27 |  | 예산팀 |  | 1
28 |  | 환경위생과 |  | 1
29 |  | 균형집행비상대책상황실 |  | 1
30 |  | 기획혁신실 |  |  | 1 | 1
31 | 3F 실내출입문 | 문화관광체육과 |  | 1
32 |  | 경제교육과 |  | 1
33 |  | 에너지절약대책본부 |  | 1
34 |  | 산림녹지과 |  | 1
35 | 4F 실내출입문 | 화상회의실 |  | 1
36 |  | 전산정보통신운영 |  | 1
37 |  | 안전건설과 |  | 1
38 |  | 체력단련실 |  | 1
39 |  | 여직원휴게실 |  | 1
40 |  | 직원미팅룸 |  | 1
41 | 5F 실내출입문 | 설계작업실 |  | 1
42 |  | 행정자료실 |  | 1
43 | 1F 화장실 ① | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 | 1
44 |  | 여자 | 1 | [5 empty] | 여자 | 1
45 |  | 남자 수도 |  | 1
46 |  | 여자 수도 |  | 3
47 | 1F 화장실 ② | 남자 | 1 | [5 empty] | 남자 | 1
48 |  | 여자 | 1 | [5 empty] | 여자 | 1
49 |  | 남자 수도 |  | 1
50 |  | 여자 수도 |  | 3
51 | 2F 화장실 ① | 남자 |  | 1 |  |  |  |  | 남자 |  | 1
52 |  | 여자 |  | 1 |  |  |  |  | 여자 |  | 1
53 |  | 남자 수도 |  | 1
54 |  | 여자 수도 |  | 2
55 | 2F 화장실 ② | 남자 |  | 1 |  |  |  |  | 남자 |  | 1
56 |  | 여자 |  | 1 |  |  |  |  | 여자 |  | 1
57 |  | 남자 수도 |  | 1
58 |  | 여자 수도 |  | 2
59 | 3F 화장실 | 남자 |  | 1 |  |  |  |  | 남자 |  | 1
60 |  | 여자 |  | 1 |  |  |  |  | 여자 |  | 1
61 |  | 남자 수도 |  | 1
62 |  | 여자 수도 |  | 2
63 | 4F 화장실 | 남자 |  | 1 |  |  |  |  | 남자 |  | 1
64 |  | 여자 |  | 1 |  |  |  |  | 여자 |  | 1
65 |  | 남자 수도 |  | 1
66 |  | 여자 수도 |  | 2
67 | 1F 계단 | [7 empty] | 하 | 1
68 | [8 empty] | 하참 | 1
69 | [8 empty] | 상참 | 1
70 | [8 empty] | 상 | 1
71 | 2F 계단 | [7 empty] | 하 | 1
72 | [8 empty] | 하참 |  | 1
73 | [8 empty] | 상참 |  | 1
74 | [8 empty] | 상 |  | 1
75 | 3F 계단 | [7 empty] | 하 |  | 1
76 | [8 empty] | 하참 |  | 1
77 | [8 empty] | 상참 |  | 1
78 | [8 empty] | 상 |  | 1
79 | 4F 계단 | [7 empty] | 하 |  | 1
80 | [8 empty] | 하참 |  | 1
81 | [8 empty] | 상참 |  | 1
82 | [8 empty] | 상 |  | 1
83 | 엘리베이터 | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 |  |  | 1 |  |  | 1
84 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 |  |  | 1 |  |  | 1
85 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 |  |  | 1 |  |  | 1
86 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 |  |  | 1 |  |  | 1
87 |  | 5층 | 1 | [5 empty] | 5층 |  |  | 1 |  | 1
88 |  | 내부 | 1
계 |  | 67 | 12 | 49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 10 | 28 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0
|  |  | 17.91% | 73.13% | 8.955% |  |  |  |  | 21.74% | 60.87% | 17.39%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도 | [5 empty] | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도) | 1F | 1
2 |  | 2F |  |  | 1
3 |  | 3F | 1
4 |  | 4F | 1
5 |  | 5F | 1
6 |  | 내부 | 1
계 |  | 6 | 5 | 0 | 1
|  |  | 83.33% | 0% | 16.67%