## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 : 정선군청 |  |  | 주소 : 정선군 정선읍 봉양3길 21
층수 : 1F~3F |  |  | 용도 : 시각장애인 편의시설 점검
점검일 : 2021.7.7(수) |  |  | 점검자 : | 이 정 현 |  |  |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2층 화장실이 없고, 3층에 남자화장실이 두개 있음 | 1
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 비치용품 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
종합의견 | 실내에 점자블록이 설치되어 있으나 이격거리가 맞지않음

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 7월7일(수)
[14 empty] | 성함 | 이 정 현
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 |  |  | 1
2 | 단차 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  |  | 1
3 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | 경사로 | 상우 |  | 1 |  |  |  |  | 상 |  | 1
5 |  | 하좌 |  | 1 |  |  |  |  | 하 |  | 1
6 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  |  | 1
7
8 | 1F 실내출입문 | 세무과 | 1
9 |  | 당직실 |  | 1
10 |  | 회계과 | 1
11 | 2F 실내출입문 | 총무행정관실 |  |  | 1 | 1
12 |  | 비서실 |  | 1
13 |  | 군수실 |  |  | 1 | 1
14 | 3F 실내출입문 | 여성청소년과 |  | 1
15 |  | 영상회의실 |  | 1
16 |  | 산림과 |  | 1
17 | 1F 화장실 | 남자 |  |  | 1 | 1 | 1
18 |  | 여자 |  |  | 1 | 1
19 |  | 남자 수도 |  | 2
20 |  | 여자 수도 |  | 2
21 | 3F 화장실 | 남자 ① |  | 1 |  |  |  |  | 남자 ① |  | 1
22 |  | 남자 ② |  | 1 |  |  |  |  | 남자 ② |  | 1
23 |  | 여자 |  | 1 |  |  |  |  | 여자 |  | 1
24 |  | 남자 수도 ① |  | 1
25 |  | 남자수도 ② |  | 1
26 |  | 여자 수도 |  | 2
27 | 1F 계단 | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 |  |  | 1 |  | 1
28 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 |  |  | 1 |  | 1
29 | [8 empty] | 상참 |  |  | 1 |  | 1
30 | [8 empty] | 상참 |  |  | 1 |  | 1
31 | 2F 계단 | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 |  |  | 1 |  | 1
32 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 |  |  | 1 |  | 1
33 | [8 empty] | 상참 |  |  | 1 |  | 1
34 | [8 empty] | 상참 |  |  | 1 |  | 1
계 |  | 28 | 2 | 18 | 8 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0
|  |  | 7.143% | 64.29% | 28.57% |  |  |  |  | 0% | 29.41% | 70.59%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |  | 내부
계 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!