## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 경기도청 북부청사 (의정부) |  |  | 주소
층수 B1 - 5F |  |  | 용도
점검일 21.07.05 |  |  | 점검자 |  |  |  | 이원석 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정 |  |  |  |  | 오류체크
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 화장실 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
종합의견

## 세부 체크리스트_경기도청 북부청사(의정부)
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 21.07.05
[14 empty] | 성함 | 이원석
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  |  | 점자표지판 점검 | 점자표지판 부적정 | 점자블록 점검 | 점자블록 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
2 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
3 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
4 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
5 | 단차 | [15 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
6 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
7 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
8 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
9 | 경사로 | [15 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
10 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
11 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
12 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
13 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
14 | [8 empty] | 점자안내판 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
15 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
16 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
17 | 실내출입문 지하 1층 | 구내식당 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
18 |  | 구내매점 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
19 |  | 미화원휴게실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
20 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
21 | 실내출입문 1층 | 법률자문관/청문장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
22 |  | 일가정지원과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
23 |  | 보행교통안전팀 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
24 |  | 문서실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
25 |  | 민원접견실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
26 |  | 택시교통과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
27 |  | 전국공무원노동조합 경기도청지부 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
28 |  | 평화대변인 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
29 |  | 기자실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
30 |  | 북부청사 아이사랑 놀이터 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
31 |  | 종합민원실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
32 |  | 농협 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
33 |  | 여직원쉼터/모유수유실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
34 |  | 장애인자립지원과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
35 |  | 당직실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
36 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
37 | 실내출입문 2층 | 행정2부지사 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
38 |  | 도민접견실 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
39 |  | 평화부지사 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
40 |  | 균형발전기획실장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
41 |  | 철도항만물류국장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
42 |  | 제1영상회의실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
43 |  | 기획예산담당관 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
44 |  | 상황실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
45 |  | 제1회의실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
46 |  | 균형발전담당관 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
47 |  | 행정관리담당관 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
48 |  | 평화누리홀 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
49 |  | 제2영상회의실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
50 |  | 회계담당관 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
51 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
52 | 실내출입문 3층 | 교통국장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
53 |  | 하천과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
54 |  | 건설국장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
55 |  | 공정건설정책과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
56 |  | 건설안전기술과 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
57 |  | 광역교통정책과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
58 |  | 건축시설과 시설공사팀 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
59 |  | 도로정책과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
60 |  | 경기도 대금지급 확인시스템 고객센터 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
61 |  | 축산산림국장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
62 |  | 축산정책과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
63 |  | 광역환경관리사업소 점검6팀 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
64 |  | 북한이탈주민돌봄상담센터 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
65 |  | 영사실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
66 |  | 버스정책과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
67 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
68 | 실내출입문 4층 | 동물방역위생과/공공버스과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
69 |  | 평화협력국장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
70 |  | 평화협력과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
71 |  | 평화기반조성과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
72 |  | 산림과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
73 |  | 상설감사장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
74 |  | 감사담당관 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
75 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
76 | 실내출입문 5층 | 철도정책과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
77 |  | 도로안전과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
78 |  | DMZ정책과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
79 |  | 동물보호과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
80 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
81 | 화장실 지하 1층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
82 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
83 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
84 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
85 |  | 남수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
86 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
87 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
88 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
89 | 화장실 1층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
90 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
91 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
92 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
93 |  | 남수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
94 |  | 남수도4 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
95 |  | 남수도5 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
96 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
97 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
98 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
99 |  | 여수도4 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
100 |  | 여수도5 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
101 | 화장실 2층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
102 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
103 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
104 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
105 |  | 남수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
106 |  | 남수도4 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
107 |  | 남수도5 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
108 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
109 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
110 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
111 |  | 여수도4 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
112 |  | 여수도5 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
113 | 화장실 3층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
114 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
115 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
116 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
117 |  | 남수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
118 |  | 남수도4 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
119 |  | 남수도5 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
120 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
121 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
122 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
123 |  | 여수도4 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
124 |  | 여수도5 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
125 | 화장실 4층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
126 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
127 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
128 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
129 |  | 남수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
130 |  | 남수도4 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
131 |  | 남수도5 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
132 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
133 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
134 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
135 |  | 여수도4 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
136 |  | 여수도5 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
137 | 화장실 5층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
138 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
139 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
140 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
141 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
142 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
143 | 계단 지하 1층 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
144 | [8 empty] | 상참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
145 | [8 empty] | 하참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
146 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
147 | 계단 1층 | [7 empty] | 상 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
148 | [8 empty] | 상참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
149 | [8 empty] | 하참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
150 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
151 | 계단 2층 | [7 empty] | 상 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
152 | [8 empty] | 상참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
153 | [8 empty] | 하참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
154 | [8 empty] | 하 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
155 | 계단 3층 | [7 empty] | 상 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
156 | [8 empty] | 상참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
157 | [8 empty] | 하참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
158 | [8 empty] | 하 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
159 | 계단 4층 | [7 empty] | 상 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
160 | [8 empty] | 상참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
161 | [8 empty] | 하참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
162 | [8 empty] | 하 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
163 | 엘리베이터 | 지하1층 |  | 1 |  |  |  |  | 지하1층 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
164 |  | 1층 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1층 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
165 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
166 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
167 |  | 4층 |  |  | 1 |  | 1 |  | 4층 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
168 |  | 5층 |  | 1 |  |  |  |  | 5층 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
169 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
170 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
171 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
172 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
173 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
174 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
175 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
176 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
177 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
계 |  | 124 | 2 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 29 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0
|  |  | 1.613% | 96.77% | 1.613% |  |  |  |  | 2.439% | 70.73% | 26.83%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 조도 |  |  |  | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 |  | 지하1층 | 1
2 |  | 1층 | 1
3 |  | 2층 | 1
4 |  | 3층 | 1
5 |  | 4층 | 1
6 |  | 5층 | 1
12 |  | 내부 | 1
계 |  | 7 | 7 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%