## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 일산동구청 |  |  | 주소
층수 B1 - 5F |  |  | 용도
점검일 21.07.06 |  |  | 점검자 |  |  |  | 이원석 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정 |  |  |  |  | 오류체크
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 계단 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 점자블록 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 비치용품 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
종합의견

## 세부 체크리스트_일산동구청
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 21.07.06
[14 empty] | 성함 | 이원석
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  |  | 점자표지판 점검 | 점자표지판 부적정 | 점자블록 점검 | 점자블록 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
2 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
3 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
4 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
5 | 단차 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
6 | [8 empty] | 상참1 |  |  | 1 |  | 1
7 | [8 empty] | 하참1 |  |  | 1 |  | 1
8 | [8 empty] | 상참2 |  |  | 1 |  | 1
9 | [8 empty] | 상참2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
10 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
11 | 경사로 | [15 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
12 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
13 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
14 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
15 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
16 | [8 empty] | 점자안내판 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
17 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
18 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
19 | 실내출입문 지하 1층 | 예비군지역대 |  | 1
20 | 실내출입문 1층 | 시민봉사과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
21 |  | 세무과 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
22 |  | 여권민원실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
23 |  | 어린이집 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
24 |  | 수유실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
25 |  | 농협 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
26 |  | 매점 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
27 | 실내출입문 2층 | 환경녹지과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
28 |  | 가정복지과 | 1
29 |  | 의원실 | 1 | [13 empty] | ok | ok
30 |  | 구청장실 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok
31 |  | 상황실 | 1
32 |  | 다목적교육장 |  | 1
33 |  | 대회의실 |  | 1
34 |  | 소회의실 | 1
35 | 실내출입문 3층 | 자치행정과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
36 |  | 사회복지과 |  |  | 1 | 1
37 |  | 통계상황실 |  | 1
38 |  | 직원복지실 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
39 | 실내출입문 4층 | 건축과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
40 |  | 안전건설과 | 1 | [13 empty] | ok | ok
41 |  | 체력단련실 | 1 | [13 empty] | ok | ok
42 |  | 산업위생과 | 1 | [13 empty] | ok | ok
43 | 실내출입문 5층 | 교통행정과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
44 |  | 정보통신팀(자치행정과) |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
45 |  | 전산교육장 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
46 |  | 후생복지실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
47 |  | 구내식당 | 1
48 | 화장실 지하 1층 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
49 |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
50 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
51 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
52 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
53 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
54 | 화장실 1층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
55 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
56 |  | 남수도1 |  | 1
57 |  | 남수도2 |  | 1
58 |  | 여수도1 |  | 1
59 |  | 여수도2 |  | 1
60 | 화장실 2층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
61 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
62 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
63 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
64 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
65 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
66 | 화장실 3층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
67 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
68 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
69 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
70 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
71 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
72 | 화장실 4층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
73 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
74 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
75 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
76 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
77 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
78 | 화장실 5층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
79 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
80 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
81 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
82 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
83 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
84 | 계단 지하 1층 | [7 empty] | 상 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
85 | [8 empty] | 상참1 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
86 | [8 empty] | 하참1 | 1
87 | [8 empty] | 상참2 | 1
88 | [8 empty] | 하참2 | 1
89 | [8 empty] | 상참3 | 1
90 | [8 empty] | 하참3 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
91 | [8 empty] | 하 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
92 | 계단 1층 | [7 empty] | 상 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
93 | [8 empty] | 상참1 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
94 | [8 empty] | 하참1 | 1 | [8 empty] | ok | ok
95 | [8 empty] | 상참2 | 1 | [8 empty] | ok | ok
96 | [8 empty] | 하참2 | 1 | [8 empty] | ok | ok
97 | [8 empty] | 상참3 | 1 | [8 empty] | ok | ok
98 | [8 empty] | 하참3 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
99 | [8 empty] | 하 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
100 | 계단 2층 | [7 empty] | 상 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
101 | [8 empty] | 상참 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
102 | [8 empty] | 하참 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
103 | [8 empty] | 하 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
104 | 계단 3층 | [7 empty] | 상 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
105 | [8 empty] | 상참 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
106 | [8 empty] | 하참 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
107 | [8 empty] | 하 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
108 | 계단 4층 | [7 empty] | 상 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
109 | [8 empty] | 상참 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
110 | [8 empty] | 하참 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
111 | [8 empty] | 하 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
112 | 엘리베이터 | 지하1층 | 1 | [5 empty] | 지하1층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
113 |  | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
114 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
115 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
116 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
117 |  | 5층 | 1 | [5 empty] | 5층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
118 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
119 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
120 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
121 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
122 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
123 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
124 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
125 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
126 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
계 |  | 71 | 29 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | 32 | 2 | 21 | 1 | 12 | 15 | 0
|  |  | 40.85% | 43.66% | 15.49% |  |  |  |  | 58.18% | 3.636% | 38.18%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도 | [5 empty] | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 |  | 지하1층 | 1
2 |  | 1층 |  |  | 1
3 |  | 2층 |  |  | 1
4 |  | 3층 |  |  | 1
5 |  | 4층 |  |  | 1
6 |  | 5층 |  |  | 1
7 |  | 내부 | 1
계 |  | 7 | 2 | 0 | 5
|  |  | 28.57% | 0% | 71.43%