## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 일산서구청 |  |  | 주소
층수 B1 - 6F |  |  | 용도
점검일 21.07.08 |  |  | 점검자 |  |  |  | 이원석 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정 |  |  |  |  | 오류체크
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 점자블록 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
종합의견

## 세부 체크리스트_일산서구청
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 21.07.08
[14 empty] | 성함 | 이원석
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  |  | 점자표지판 점검 | 점자표지판 부적정 | 점자블록 점검 | 점자블록 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
2 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
3 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
4 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
5 | 단차 | [15 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
6 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
7 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
8 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
9 | 경사로 | [15 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
10 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
11 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
12 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
13 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
14 | [8 empty] | 점자안내판 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
15 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
16 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
17 | 실내출입문 지하1층 | 물품보관실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
18 | 실내출입문 1층 | 시민봉사과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
19 |  | 세무과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
20 | 실내출입문 2층 | 여성커뮤니티센터 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
21 |  | 아기쉼터 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
22 |  | 이음마루 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
23 | 실내출입문 3층 | 구청장실 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
24 |  | 자치행정과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok
25 |  | 대회의실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
26 |  | 의원실 |  |  | 1 | 1
27 |  | 회의실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
28 | 실내출입문 4층 | 사회복지과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
29 |  | 가정복지과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
30 |  | 산업위생과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
31 |  | 소회의실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
32 | 실내출입문 5층 | 환경녹지과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
33 |  | 안전건설과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok
34 |  | 교통행정과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok
35 |  | 건축과 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok
36 |  | 지역대/기동대 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
37 | 실내출입문 6층 | 전산교육장 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
38 |  | 구내식당 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
39 |  | 카페 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
40 |  | 직원휴게실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
41 | 화장실 지하 1층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
42 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
43 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
44 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
45 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
46 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
47 | 화장실 1층 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
48 |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
49 |  | 남수도1 |  | 1
50 |  | 남수도2 |  | 1
51 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
52 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
53 | 화장실 2층 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
54 |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
55 |  | 남수도1 |  | 1
56 |  | 남수도2 |  | 1
57 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
58 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
59 | 화장실 3층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
60 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
61 |  | 남수도1 |  | 1
62 |  | 남수도2 |  | 1
63 |  | 남수도3 |  | 1
64 |  | 여수도1 |  | 1
65 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
66 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
67 | 화장실 4층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
68 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
69 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
70 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
71 |  | 남수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
72 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
73 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
74 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
75 | 화장실 5층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
76 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
77 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
78 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
79 |  | 남수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
80 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
81 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
82 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
83 | 화장실 6층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
84 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
85 |  | 남수도1 |  | 1
86 |  | 남수도2 |  | 1
87 |  | 남수도3 |  | 1
88 |  | 여수도1 |  | 1
89 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
90 |  | 여수도3 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
91 | 계단 지하1층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
92 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
93 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
94 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
95 | 계단 1층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
96 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
97 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
98 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
99 | 계단 2층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
100 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
101 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
102 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
103 | 계단 3층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
104 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
105 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
106 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
107 | 계단 4층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
108 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
109 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
110 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
111 | 계단 5층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
112 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
113 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
114 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
115 | 엘리베이터 | 지하1층 | 1 | [5 empty] | 지하1층 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
116 |  | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
117 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
118 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
119 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
120 |  | 5층 | 1 | [5 empty] | 5층 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
121 |  | 6층 | 1 | [5 empty] | 6층 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
122 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
123 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
124 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
125 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
126 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
127 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
128 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
129 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
계 |  | 105 | 11 | 52 | 42 | 18 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10.48% | 49.52% | 40% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 조도 | [5 empty] | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
2 |  | 지하1층 |  |  | 1
3 |  | 1층 | 1
4 |  | 2층 |  |  | 1
5 |  | 3층 | 1
6 |  | 4층 | 1
7 |  | 5층 | 1
8 |  | 6층 | 1
9 |  | 내부 | 1
10
11
12
계 |  | 8 | 6 | 0 | 2
|  |  | 75% | 0% | 25%