## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 분당구청 |  |  | 주소
층수 B1 - 4F |  |  | 용도
점검일 21.08.24 |  |  | 점검자 |  |  |  | 이원석 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정 |  |  |  |  | 오류체크
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
|  | 단차 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 점자블록 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
종합의견

## 세부 체크리스트_분당구청
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 21.08.24
[14 empty] | 성함 | 이원석
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  |  | 점자표지판 점검 | 점자표지판 부적정 | 점자블록 점검 | 점자블록 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
2 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
3 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
4 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
5 | 단차 | 상좌 |  | 1 |  |  |  |  | 상 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
6 |  | 상우 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
7 |  | 하좌 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
8 |  | 하우 |  | 1 |  |  |  |  | 하 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
9 | 경사로 | [15 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
10 |  | 상우 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
11 |  | 하좌 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
12 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
13 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
14 | [8 empty] | 점자안내판 | [7 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
15 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
16 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
17 | 실내출입문 지하 1층 | 구내이발관 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
18 |  | 구내식당 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
19 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
20 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
21 | 실내출입문 1층 | 도시미관과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
22 |  | 통합조사관리팀 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
23 |  | 대회의실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
24 |  | 사회복지과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
25 |  | 가정복지과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
26 |  | 종합민원실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
27 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
28 | 실내출입문 2층 | 환경자원과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
29 |  | 위생안전과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
30 |  | 구청장실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
31 |  | 사진실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
32 |  | 소회의실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
33 |  | 세무1과, 세무2과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
34 |  | 상황실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
35 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
36 | 실내출입문 3층 | 행정지원과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
37 |  | 수도민원실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
38 |  | 건축과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
39 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
40 | 실내출입문 4층 | 건설과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
41 |  | 교통상황실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
42 |  | 경제교통과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
43 |  | 구조물관리과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
44 |  | 재난상황실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
45 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
46 | 화장실 지하 1층 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
47 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
48 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
49 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
50 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
51 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
52 | 화장실 1층 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
53 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
54 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
55 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
56 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
57 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
58 | 화장실 2층 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
59 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
60 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
61 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
62 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
63 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
64 | 화장실 3층 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
65 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
66 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
67 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
68 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
69 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
70 | 화장실 4층 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
71 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
72 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
73 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
74 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
75 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
76 | 계단 지하 1층 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
77 | [8 empty] | 상참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
78 | [8 empty] | 하참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
79 | [8 empty] | 하 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
80 | 계단 1층 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
81 | [8 empty] | 상참 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
82 | [8 empty] | 하참 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
83 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
84 | 계단 2층 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
85 | [8 empty] | 상참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
86 | [8 empty] | 하참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
87 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
88 | 계단 3층 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
89 | [8 empty] | 상참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
90 | [8 empty] | 하참 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
91 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
92 | 엘리베이터 | 지하1층 | 1 | [5 empty] | 지하1층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
93 |  | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
94 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
95 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
96 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
97 |  | 내부 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
98 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
99 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
100 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
101 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
102 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
계 |  | 65 | 6 | 49 | 10 | 0 | 10 | 0 | 35 | 5 | 9 | 21 | 0 | 6 | 21 | 0
|  |  | 9.231% | 75.38% | 15.38% |  |  |  |  | 14.29% | 25.71% | 60%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도 | [5 empty] | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 |  | 지하1층 |  |  | 1
2 |  | 1층 | 1
3 |  | 2층 |  |  | 1
4 |  | 3층 |  |  | 1
5 |  | 4층 | 1
6 |  | 내부 | 1
계 |  | 6 | 3 | 0 | 3
|  |  | 50% | 0% | 50%