## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 수지구청 |  |  | 주소
층수 B3~5 |  |  | 용도
점검일 2021.07.26 |  |  | 점검자 | 신혜원 |  |  |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 점자블록 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021.07.26
[14 empty] | 성함 | 신혜원
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 | 1
2 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  | 1
3 | [8 empty] | 점자안내판 |  | 1
4 | 실내출입문 B1층 | 차량등록사업소 |  | 1
5 |  | 종합문서고 |  | 1
6
7
8 | 실내출입문 1층 | 수지여권민원실 |  | 1
9 |  | 농협 |  | 1
10 |  | 수유실 |  | 1
11 |  | 당직실 |  | 1
12
13 | 실내출입문 2층 | 사회복지과 |  |  | 1 | 1
14 |  | 세무과 |  |  | 1 | 1
15 |  | 도시미관과 | 1
16 |  | 행정자료실 |  |  | 1 | 1
17 | 실내출입문 3층 | 산업환경과 |  |  | 1 | 1
18 |  | 영상정보실 |  | 1
19 |  | 종합방송실 |  | 1
20 |  | 자치행정과 |  |  | 1 | 1
21 |  | 구청장실 |  |  | 1 | 1
22 | 실내출입문 4층 | 건축허가과 |  |  | 1 | 1
23 |  | 교통과 |  |  | 1 | 1
24 |  | 건설도로과 |  |  | 1 | 1
25
26 | 실내출입문 5층 | 직원식당 |  | 1
27 |  | 여직원휴게실 |  | 1
28 |  | 정보화교육장 |  | 1
29 |  | 대회의실 |  | 1
30 |  | 범죄예방위원 수지지구협의회 |  | 1
31
32 | 화장실 B1 | 남 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
33 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 | 1
34 |  | 남수도1 |  | 1
35 |  | 남수도2 |  | 1
36 |  | 여수도1 |  | 1
37 |  | 여수도2 |  | 1
38 | 화장실 1 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 | 1
39 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 | 1
40 |  | 남수도1 |  | 1
41 |  | 남수도2 |  | 1
42 |  | 여수도1 |  | 1
43 |  | 여수도2 |  | 1
44 | 화장실 2 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
45 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 |  |  | 1 |  |  | 1
46 |  | 남수도1 |  | 1
47 |  | 남수도2 |  | 1
48 |  | 여수도1 |  | 1
49 |  | 여수도2 |  | 1
50 | 화장실 3 | 남 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 남 | 1
51 |  | 여 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 여 | 1
52 |  | 남수도1 |  | 1
53 |  | 남수도2 |  | 1
54 |  | 여수도1 |  | 1
55 |  | 여수도2 |  | 1
56 | 화장실 4 | 남 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 남 | 1
57 |  | 여 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 여 | 1
58 |  | 남수도1 |  | 1
59 |  | 남수도2 |  | 1
60 |  | 여수도1 |  | 1
61 |  | 여수도2 |  | 1
62 | 화장실 5 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 | 1
63 |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 | 1
64 |  | 남수도1 | 1
65 |  | 남수도2 | 1
66 |  | 남수도3 | 1
67 |  | 여수도1 | 1
68 |  | 여수도2 | 1
69 |  | 여수도3 | 1
70 | 계단 B3 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
71 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 | 1
72 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 | 1
73 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
74 | 계단 B2 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
75 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 | 1
76 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 | 1
77 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
78 | 계단 B1 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
79 | [8 empty] | 상참 | 1
80 | [8 empty] | 하참 | 1
81 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
82 | 계단 1 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
83 | [8 empty] | 상참 | 1
84 | [8 empty] | 하참 | 1
85 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
86 | 계단 2 | 상좌 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 상 | 1
87 | [8 empty] | 상참1 | 1
88 | [8 empty] | 하참1 | 1
89 | [8 empty] | 상참2 | 1
90 | [8 empty] | 하참2 | 1
91 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
92 | 계단 3 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
93 | [8 empty] | 상참 | 1
94 | [8 empty] | 하참 | 1
95 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
96 | 계단 4 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
97 | [8 empty] | 상참 | 1
98 | [8 empty] | 하참 | 1
99 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
100 | 엘리베이터 | B3 | 1 | [5 empty] | B3 | 1
101 |  | B2 |  |  | 1 |  | 1 |  | B2 | 1
102 |  | B1 |  |  | 1 |  | 1 |  | B1 | 1
103 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
104 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1
105 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1
106 |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1
107 |  | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 1
108 |  | 내부 |  |  | 1 |  | 1
109
계 |  | 84 | 8 | 33 | 43 | 15 | 34 | 0 | 53 | 48 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0
|  |  | 9.524% | 39.29% | 51.19% |  |  |  |  | 90.57% | 1.887% | 7.547%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 조도 | [5 empty] | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도) | B3 |  |  | 1
2 |  | B2 | 1
3 |  | B1 | 1
4 |  | 1 | 1
5 |  | 2 | 1
6 |  | 3 | 1
7 |  | 4 | 1
8 |  | 5 | 1
9 |  | 내부 | 1
계 |  | 9 | 8 | 0 | 1
|  |  | 88.89% | 0% | 11.11%