## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 처인구청 |  |  | 주소
층수 1~4 |  |  | 용도
점검일 2021.07.30 |  |  | 점검자 | 신혜원 |  |  |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021.07.30
[14 empty] | 성함 | 신혜원
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 |  |  | 1
2 | 단차 | [7 empty] | 상 | 1
3 | [8 empty] | 하 |  | 1
4 | 경사로 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 | 1
5 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 | 1
6 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 | 1
7 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 | 1
8 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  | 1 | 1
9
10
11
12 | 실내출입문 1층 | 산불종합상황실 |  |  | 1 | 1
13 |  | 사회복지과 | 1
14 |  | 복지상담실 |  |  | 1 | 1
15 |  | 법무부 범죄예방위원회 | 1
16 |  | 행정동우회 |  |  | 1 | 1
17 | 실내출입문 2층 | 영상회의실 |  |  | 1 | 1
18 |  | 통계조사실 |  |  | 1 | 1
19 |  | 소회의실 |  |  | 1 | 1
20 |  | 자치행정과 |  |  | 1 | 1
21 |  | 구청장실 | 1
22 |  | 산업과 | 1
23 |  | 수유실 여직원휴게실 |  |  | 1 | 1
24 |  | 처인구 예비군지역대 |  |  | 1 | 1
25 |  | 환경위생과 |  |  | 1 | 1
26 |  | 지역대장실 |  |  | 1 | 1
27 | 실내출입문 3층 | 건설도로과 |  |  | 1 | 1
28 |  | 수도시설과 |  |  | 1 | 1
29 |  | 공시지가상황실 |  |  | 1 | 1
30 |  | 다문화가족 지원센터 |  |  | 1 | 1
31 |  | 상설감사장 | 1
32 |  | 한국자유총연맹 용인시지회 |  |  | 1 | 1
33 |  | 전산교육장 |  |  | 1 | 1
34 | 실내출입문 4층 | 대회의실 | 1
35 |  | 교통과상황실 |  | 1
36 |  | 도시미관과 |  |  | 1 | 1
37 |  | 교통과 |  |  | 1 | 1
38 |  | 한국농업경영인연합회 한국여성농업인연합회 | 1
39 | 화장실 1층 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 | 1
40 |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여 | 1
41 |  | 남수도1 |  | 1
42 |  | 남수도2 |  | 1
43 |  | 여수도1 |  | 1
44 |  | 여수도2 |  | 1
45 | 화장실 2층 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
46 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  |  | 1
47 |  | 남수도1 |  | 1
48 |  | 남수도2 |  | 1
49 |  | 여수도1 |  | 1
50 |  | 여수도2 |  | 1
51 | 화장실 3층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
52 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  |  | 1
53 |  | 남수도1 |  | 1
54 |  | 남수도2 |  | 1
55 |  | 여수도1 |  | 1
56 |  | 여수도2 |  | 1
57 | 화장실 4층 | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 | 1
58 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
59 |  | 남수도1 |  | 1
60 |  | 남수도2 |  | 1
61 |  | 여수도1 |  | 1
62 |  | 여수도2 |  | 1
63 | 계단 1층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
64 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1
65 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1
66 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
67 | 계단 2층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
68 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1
69 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1
70 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
71 | 계단 3층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
72 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 | 1
73 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 | 1
74 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
75 | 엘리베이터 | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
76 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 | 1
77 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 | 1
78 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 | 1
79 |  | 내부 | 1
계 |  | 72 | 15 | 18 | 39 | 22 | 17 | 4 | 28 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
|  |  | 20.83% | 25% | 54.17% |  |  |  |  | 75% | 3.571% | 21.43%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도 |  |  |  | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도) | 1층 | 1
2 |  | 2층 | 1
3 |  | 3층 | 1
4 |  | 4층 | 1
5 |  | 내부 | 1
계 |  | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%