## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 마산합포구청 |  |  | 주소
층수 6층 |  |  | 용도 구청
점검일 2021.8.11 |  |  | 점검자 | 황정현 |  |  |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021.8.11
[14 empty] | 성함 | 황정현
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  | 1
2
3
4
5 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 |  | 1 | 1
6
7
8
9 | E/V | B1 | 1 | [5 empty] | B1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 |  | 1F | 1 | [5 empty] | 1F |  |  | 1 |  | 1 | 1
11 |  | 2F | 1 | [5 empty] | 2F |  |  | 1 |  | 1 | 1
12 |  | 3F | 1 | [5 empty] | 3F |  |  | 1 |  | 1 | 1
13 |  | 4F | 1 | [5 empty] | 4F |  |  | 1 |  | 1 | 1
14 |  | 5F | 1 | [5 empty] | 5F |  |  | 1 |  | 1 | 1
15 |  | 6F | 1 | [5 empty] | 6F |  |  | 1 |  | 1 | 1
16 |  | 내부 | 1
17 | B1 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
18 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
19 |  | 남수도2 |  | 1
20 |  | 여 |  | 1
21 |  | 여수도 |  | 1
22
23
24
25 | B1 계단 | [7 empty] | 상 | 1
26 | [8 empty] | 상참 | 1
27 | [8 empty] | 하 | 1
28 | [8 empty] | 하참 | 1
29 | B1 실내출입문 | 휴게실 |  | 1
30 |  | 직원식당 |  | 1
31 |  | 경남은행 |  | 1
32
33 | 1F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
34 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
35 |  | 남수도2 |  | 1
36 |  | 여 |  | 1
37 |  | 여수도1 |  | 1
38 |  | 여수도2 |  | 1
39
40
41 | 1F 실내출입문 | 안전건설과 |  | 1
42 |  | 건축허가과 |  | 1
43 |  | 농협 |  | 1
44 |  | 세무과 |  | 1
45 | 1F 단차 | [7 empty] | 상 |  | 1
46 | [8 empty] | 하 |  | 1
47
48
49 | 6F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
50 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
51 |  | 남수도2 |  | 1
52 |  | 여 |  | 1
53 |  | 여수도1 |  | 1
54 |  | 여수도2 |  | 1
55
56
57 | 6F 실내출입문 | 경제교통과 |  | 1
58 |  | 창원삼진독립의거기념사업회 |  | 1
59 |  | 중회의실 |  | 1
60 |  | 예비군기동대 |  | 1
61 |  | 민주평통마산지회 |  | 1
62 |  | 마산BTL운영사업소 |  | 1
63
64
65 | 5F 계단 | [7 empty] | 상 | 1
66 | [8 empty] | 상참 | 1
67 | [8 empty] | 하 | 1
68 | [8 empty] | 하참 | 1
69 | 5F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
70 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
71 |  | 남수도2 |  | 1
72 |  | 여 |  | 1
73 |  | 여수도1 |  | 1
74 |  | 여수도2 |  | 1
75
76
77 | 5F 실내출입문 | 정보화교육장 |  | 1
78 |  | 수도요금조정실 |  | 1
79 |  | 수운영센터 |  | 1
80 |  | 한국자유총연맹 |  | 1
81 | 4F 계단 | [7 empty] | 상 | 1
82 | [8 empty] | 상참 | 1
83 | [8 empty] | 하 | 1
84 | [8 empty] | 하참 | 1
85 | 4F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
86 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
87 |  | 남수도2 |  | 1
88 |  | 여 |  | 1
89 |  | 여수도1 |  | 1
90 |  | 여수도2 |  | 1
91
92
93 | 4F 실내출입문 | 마산급수센터 |  | 1
94 |  | 상수도사업소장실 |  | 1
95 |  | 수도행정과 |  | 1
96 |  | 수도시설과 |  | 1
97 | 3F 계단 | [7 empty] | 상 | 1
98 | [8 empty] | 상참 | 1
99 | [8 empty] | 하 | 1
100 | [8 empty] | 하참 | 1
101 | 3F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
102 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
103 |  | 남수도2 |  | 1
104 |  | 여 |  | 1
105 |  | 여수도1 |  | 1
106 |  | 여수도2 |  | 1
107
108
109 | 3F 실내출입문 | 구청장실 |  | 1
110 |  | 대민기획관실 |  | 1
111 |  | 접견실 |  | 1
112 |  | 상황실 |  | 1
113 |  | 행정과 |  | 1
114 |  | 환경미화과 |  | 1
115 |  | 문화위생과 |  | 1
116 |  | 행정자료실 |  | 1
117 | 2F 계단 | [7 empty] | 상 | 1
118 | [8 empty] | 상참 | 1
119 | [8 empty] | 하 | 1
120 | [8 empty] | 하참 | 1
121 | 2F 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
122 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
123 |  | 남수도2 |  | 1
124 |  | 여 |  | 1
125 |  | 여수도1 |  | 1
126 |  | 여수도2 |  | 1
127
128
129 | 2F 실내출입문 | 민원지적과 |  | 1
130 |  | 사회복지과 |  | 1
131 |  | 가정복지과 |  | 1
132 |  | 대회의실 |  | 1
133 |  | 당직실 |  | 1
134 |  | 법률상담실 |  | 1
135
136
137
138
139
140
계 |  | 84 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 3 | 22 | 0 | 20 | 22 | 0
|  |  | 9.524% | 90.48% | 0% |  |  |  |  | 44.44% | 6.667% | 48.89%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도 | [5 empty] | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도) | B1 146 |  |  | 1
2 |  | 1F 33 |  |  | 1
3 |  | 2F 74 |  |  | 1
4 |  | 3F 47 |  |  | 1
5 |  | 4F 86 |  |  | 1
6 |  | 5F 80 |  |  | 1
7 |  | 6F 68 |  |  | 1
8
9
10 |  | 내부 80 |  |  | 1
계 |  | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  | 0% | 0% | 100%