## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
고령군청 |  |  | 주소
B1~4층 |  |  | 시각장애인편의시설 점검
2021.10.07 |  |  | 점검자 |  |  |  | 박하은 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물제거 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견 | 사무실의 점자표지판이 일부만 설치되어 있으며, 계단의 경우 점자블록이 대부분 설치되어 있지 않았음.

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021.10.07
[14 empty] | 성함 | 박하은
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 점자블록 | 1
2
3
4
5 | 단차 | [7 empty] | 상 | 1
6 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  |  | 1
7
8
9 | 주출입구 | [7 empty] | 점자블록 |  |  | 1 | 1
10
11
12
13 | 승강기 | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 |  |  | 1 | 1
14 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 |  |  | 1 | 1
15 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 |  |  | 1 | 1
16 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 |  |  | 1 | 1
17 |  | 내부 | 1
18
19
20
21 | 4층 실내출입문 | 도시활력과 |  | 1
22 |  | 관광경제국장실 |  | 1
23 |  | 관광진흥과 |  | 1
24 |  | 옥상 |  | 1
25 | 4층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
26 |  | 남수도1 |  | 1
27 |  | 남수도2 |  | 1
28
29 | 4층 계단 | [7 empty] | 상 |  | 1
30 | [8 empty] | 상참 |  | 1
31 | [8 empty] | 하참 |  | 1
32 | [8 empty] | 하 |  | 1
33 | 3층 실내출입문 | 건설과 |  | 1
34 |  | 군민안전과 |  | 1
35 |  | 문화유산과 |  | 1
36 |  | 대가야홀 |  | 1
37 |  | 건설도시국장실 |  | 1
38 |  | 총무과 |  | 1
39 |  | 기업경제과 |  | 1
40
41 | 3층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  | 1
42 |  | 남수도1 | 1 | [5 empty] | 여 |  | 1
43 |  | 남수도2 | 1
44 |  | 여 | 1
45 | 3층 화장실 | 여수도1 | 1
46 |  | 여수도2 | 1
47
48
49 | 3층 계단 | [7 empty] | 상 |  | 1
50 | [8 empty] | 상참 |  | 1
51 | [8 empty] | 하참 |  | 1
52 | [8 empty] | 하 |  | 1
53 | 2층 실내출입문 | 군수실 | 1
54 |  | 우륵실 | 1
55 |  | 본회의장 |  | 1
56 |  | 의장실 | 1
57 |  | 전문위원실 |  | 1
58 |  | 부의장실 |  | 1
59 |  | 의원실 |  | 1
60 |  | 민원인대기실 |  | 1
61 |  | 가야금방 | 1
62 |  | 기획감사실 |  | 1
63
64
65 | 2층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  | 1
66 |  | 남수도1 | 1 | [5 empty] | 여 |  | 1
67 |  | 남수도2 |  | 1
68 |  | 여 | 1
69 |  | 여수도1 | 1
70 |  | 여수도2 |  | 1
71
72
73 | 2층 계단 | [7 empty] | 상 |  | 1
74 | [8 empty] | 상참 |  | 1
75 | [8 empty] | 하참 |  | 1
76 | [8 empty] | 하 |  | 1
77 | 1층 실내출입문 | 민원과재무과 |  | 1
78 |  | 1층 사무실 |  | 1
79
80
81 | 1층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  | 1
82 |  | 남수도1 | 1 | [5 empty] | 여 |  | 1
83 |  | 남수도2 | 1
84 |  | 여 | 1
85 |  | 여수도1 | 1
86 |  | 여수도2 | 1
87
88
89 | 1층 계단 | [7 empty] | 상 |  | 1
90 | [8 empty] | 상참 |  | 1
91 | [8 empty] | 하참 |  | 1
92 | [8 empty] | 하 | 1
계 |  | 49 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0
|  |  | 51.02% | 48.98% | 0% |  |  |  |  | 9.677% | 70.97% | 19.35%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도 |  |  |  | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 |  | *조사자의 성별상 여자화장실 내부까지는 확인하지 못함. *1층 사무실 1개의 출입문에 파티션으로 구획을 나눈 형태. *B1 민원인 출입 통제
1 | 엘리베이터(조도) | 1(265) | 1
2 |  | 2(311) | 1
3 |  | 3(204) | 1
4 |  | 4(272) | 1
5 |  | 내부(314) | 1
6
7
8
9
10
계 |  | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%