## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
포항시청 |  |  | 주소
B1~16층 |  |  | 시각장애인편의시설 점검
2021.10.14 |  |  | 점검자 |  |  |  | 박하은 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 보행장애물제거 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견 | 사무실의 점자표지판이 설치되어 있지 않았음.

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021.10.14
[14 empty] | 성함 | 박하은
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 | 1
2
3
4
5 | 주출입구 | [7 empty] | 점자블록 |  |  | 1 |  |  | 1
6
7
8
9 | 승강기 | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
10 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 |  |  | 1 | 1
11 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 |  |  | 1 | 1
12 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 | 1
13 |  | B1 | 1 | [5 empty] | B1 | 1
14 |  | 내부 | 1
15
16
17 | 4층 화장실 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
18 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1
19 |  | 남수도2 |  | 1
20 |  | 여 |  |  | 1 | 1
21 |  | 여수도1 |  | 1
22 |  | 여수도2 |  | 1
23 | 4층 실내출입문 | 대회의실 |  | 1
24 |  | 복지국장실 |  | 1
25 |  | 복지정책과 |  | 1
26 |  | 교육청소년과 |  | 1
27 |  | 여성가족과 |  | 1
28 |  | 노인장애인복지과 |  | 1
29
30
31 | 3층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1 | 1
32 | [8 empty] | 상참 |  | 1
33 | [8 empty] | 하참 |  | 1
34 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 | 1 |  | 1
35 | 3층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
36 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
37 |  | 남수도2 |  | 1
38 |  | 여 | 1
39 |  | 여수도1 |  | 1
40 |  | 여수도2 |  | 1
41 | 3층 실내출입문 | 하수도과 |  | 1
42 |  | 하수재생과 |  | 1
43 |  | 민원실 |  | 1
44
45 | 2층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 |  | 1
46 | [8 empty] | 상참 |  | 1
47 | [8 empty] | 하참 |  | 1
48 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 | 1 |  | 1
49 | 2층 실내출입문 | 재정관리과 |  | 1
50 |  | 포항시일자리추진단 |  | 1
51 |  | 법률상담소 |  | 1
52 |  | 아기쉼터 |  | 1
53 |  | 농협은행 |  | 1
54 |  | 대구은행 |  | 1
55 |  | 맑은물사업본수 |  | 1
56
57 | 2층 화장실 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
58 |  | 남수도1 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
59 |  | 남수도2 |  | 1
60 |  | 여 | 1
61 |  | 여수도1 |  | 1
62 |  | 여수도2 |  | 1
63 | 1층 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 |  | 1
64 | [8 empty] | 상참 |  | 1
65 | [8 empty] | 하참 |  | 1
66 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  | 1 | 1
67 | B1 계단 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1
68 | [8 empty] | 상참 |  | 1
69 | [8 empty] | 하참 |  | 1
70 | [8 empty] | 하 | 1
계 |  | 40 | 10 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 8 | 17 | 10 | 10 | 14 | 0
|  |  | 25% | 70% | 5% |  |  |  |  | 13.79% | 27.59% | 58.62%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도 |  |  |  |  | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 |  | *조사자의 성별상 여자화장실 내부까지는 확인하지 못함. *B1~4층 승강기 민원인용으로 사용하며, 5층 이상 승강기는 코로나로 인해 공무원에게만 개방. *실내 1~4층까지만 개방하며 B1 및 5층 이상은 코로나로 인해 민원인에게 개방하지 않음. *승강기 버튼 위에 향균필름 부착되어 있음.
1 | 엘리베이터(조도) | 1층(87) |  |  | 1
2 |  | 2층(162) | 1
3 |  | 3층(263) | 1
4 |  | 4층(160) | 1
5 |  | B1(50) |  |  | 1
6 |  | 내부(99) |  |  | 1
계 |  | 6 | 3 | 0 | 3
|  |  | 50% | 0% | 50%