## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 |  | 부산 북구청 | 주소 | 부산광역시 북구 낙동대로1570번길 33(구포동)
층수 |  | 1층~4층 | 용도 | 구청
점검일 |  | 2021.08.30 | 점검자 | 김희정 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021.08.30
[14 empty] | 성함 | 김희정
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 점자블록 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2
3
4
5 | 접근로 단차 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 |  | 1
6 | [8 empty] | 하 | 1
7
8
9 | 경사로 | 상좌 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | 하우 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
11
12
13 | 주출입구 | [7 empty] | 점형블록 |  |  | 1 | 1
14
15
16
17 | 1층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 |  |  | 1
18 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 |  |  | 1
19 |  | 남수도1 | 1
20 |  | 남수도2 | 1
21 |  | 여수도1 | 1
22 |  | 여수도2 | 1
23
24
25 | 1층 계단 | 상우 |  | 1 |  |  |  |  | 상 |  | 1
26 |  | 하좌 |  | 1 |  |  |  |  | 상참 |  | 1
27 | [8 empty] | 하참 |  | 1
28 | [8 empty] | 하 | 1
21 | 2층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
22 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1
23 |  | 남수도1 | 1
24 |  | 남수도2 | 1
25 |  | 여수도1 | 1
26 |  | 여수도2 | 1
27
28
29 | 2층 실내출입문 | 부구청장실 |  | 1
30 |  | 구청장실 |  | 1
31 |  | 행정지원과 |  | 1
32 |  | 접견실 |  | 1
33 | 2층 계단 | 상우 |  | 1 |  |  |  |  | 상 |  | 1
34 |  | 하좌 |  | 1 |  |  |  |  | 상참 |  | 1
35 | [8 empty] | 하참 |  | 1
36 | [8 empty] | 하 |  | 1
37 | 3층 실내출입문 | 제2회의실 |  | 1
38 |  | 의회사무국 |  | 1
39 |  | 제3회의실 |  | 1
40 |  | 민원상담실 |  | 1
41 |  | 의원사무실 |  | 1
42 |  | 전문의원실 |  | 1
43
44
45 | 3층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
46 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1
47 |  | 남수도1 |  | 1
48 |  | 남수도2 |  | 1
49 |  | 여수도1 |  | 1
50 |  | 여수도2 |  | 1
51
52
53 | 3층 계단 | 상우 |  | 1 |  |  |  |  | 상 |  | 1
54 |  | 하좌 |  | 1 |  |  |  |  | 상참 |  | 1
55 | [8 empty] | 하참 |  | 1
56 | [8 empty] | 하 |  | 1
57 | 4층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
58 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1
59 |  | 남수도1 |  | 1
60 |  | 남수도2 |  | 1
61 |  | 여수도1 |  | 1
62 |  | 여수도2 |  | 1
63
64
65 | 4층 실내출입문 | 제1회의실 |  | 1
66 |  | 의장실 |  | 1
67 |  | 부의장실 |  | 1
68 |  | 본회의장 |  | 1
계 |  | 46 | 8 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1
|  |  | 17.39% | 78.26% | 4.348% |  |  |  |  | 8.333% | 70.83% | 20.83%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도)
2 | [7 empty] | 1. 엘리베이터 없음.
3
4
5
6
7
8
9
10 |  | 내부
계 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!