## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 영등포구청 |  |  | 주소
층수 B1~5 |  |  | 용도
점검일 2021. 6. 2 (수) |  |  | 점검자 | 신혜원 |  |  |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정 |  |  |  |  | 오류체크
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
종합의견 | 접근로에 화단(이동가능)

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021. 6. 2
[14 empty] | 성함 | 신혜원
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  |  | 점자표지판 점검 | 점자표지판 부적정 | 점자블록 점검 | 점자블록 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
2 | 단차 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
3 | [8 empty] | 하 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
4 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
5 | [8 empty] | 점자안내판 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
6 | 실내출입문 1층 | 종합상황실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
7 |  | 수유실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
8 | 실내출입문 2층 | 징수과, 부과과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
9 |  | 건축과 부동산정보과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
10 | 실내출입문 3층 | 구청장실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
11 |  | 부구청장실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
12 |  | 행정지원국장실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
13 |  | 기획재정국장실 미래비전추진단장실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
14 |  | 도시국장실 안전교통국장실 정책특별보좌관실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
15 |  | 총무과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
16 |  | 탁트인민원실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
17 |  | 기획상황실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
18 | 실내출입문 4층 | 감사담당관 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
19 |  | 홍보미디어과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
20 |  | 도로과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
21 |  | 미래교육과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
22 | 실내출입문 5층 | 기획예산과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
23 |  | 자치행정과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
24 |  | 비전협력과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
25 |  | 재무과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
26 |  | 도시계획과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
27 |  | 치수과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
28 |  | 구정연구단 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
29 |  | 공직자윤리위원회 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
30 |  | 도시방재종합상황실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
31 | 실내출입문 B1층 | 구내식당 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
32 |  | 여성예비군소대 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
33 | 화장실 1층 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
34 |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
35 |  | 여수도1 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
36 |  | 여수도2 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
37 |  | 여수도3 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
38 |  | 여수도4 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
39 |  | 여수도5 | 1 | [13 empty] | ok | ok
40 |  | 여수도6 | 1 | [13 empty] | ok | ok
41 |  | 남수도1 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
42 |  | 남수도2 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
43 | 화장실 2층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | ok | ok | ok | ok
44 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | ok | ok | ok | ok
45 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
46 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
47 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
48 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
49 | 화장실 3층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
50 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
51 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
52 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
53 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
54 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
55 | 화장실 4층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
56 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | ok | ok | ok | ok
57 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
58 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
59 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
60 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
61 | 화장실 5층 | 남 | 1 | [5 empty] | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
62 |  | 여 | 1 | [5 empty] | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
63 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
64 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
65 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
66 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
67 | 계단 B1 | [7 empty] | 상 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
68 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
69 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
70 | [8 empty] | 하 | 1 | [6 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
71 | 계단 1 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
72 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
73 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
74 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
75 | 계단 2 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
76 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
77 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
78 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
79 | 계단 3 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
80 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
81 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
82 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
83 | 계단 4 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
84 |  | 상우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
85 |  | 하좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하참 |  | 1 | [5 empty] | ok | ok | ok | ok
86 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | ok | ok | ok
87 | 엘리베이터 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
88 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
89 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | ok | ok | ok | ok
90 |  | 4 | 1 | [5 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
91 |  | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 1 | [6 empty] | ok | ok | ok | ok
92 |  | 내부 | 1 | [13 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
계 |  | 85 | 18 | 44 | 23 | 2 | 21 | 0 | 40 | 10 | 10 | 20 | 3 | 15 | 10 | 3
|  |  | 21.18% | 51.76% | 27.06% |  |  |  |  | 25% | 25% | 50%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 조도 | [5 empty] | 1
93 | 엘리베이터(조도) | 1 | 1
94 |  | 2 |  |  | 1
95 |  | 3 | 1
96 |  | 4 |  |  | 1
97 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1층
98 |  | 내부 | 1 | [5 empty] | 2층
|  | 6 | 3 | 0 | 3