## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 중구청(인천) |  |  | 주소
층수 1-3F |  |  | 용도
점검일 21.09.16 |  |  | 점검자 |  |  |  | 이원석 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정 |  |  |  |  | 오류체크
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | ok
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 승강기 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 점자블록 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | ok
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | ok
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ok
종합의견

## 세부 체크리스트_중구청(인천)
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 9월 16일
[14 empty] | 성함 | 이원석
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  |  | 점자표지판 점검 | 점자표지판 부적정 | 점자블록 점검 | 점자블록 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
2 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
3 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
4 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
5 | 단차 | 상좌 | [6 empty] | 상 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
6 |  | 상우 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
7 |  | 하좌 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
8 |  | 하우 | [6 empty] | 하 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
9 | 경사로 | 상좌 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
10 |  | 상우 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
11 |  | 하좌 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
12 |  | 하우 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
13 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  | 1 | [5 empty] | 미점검 | 미점검 | ok | ok
14 | [8 empty] | 점자안내판 | [7 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
15 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
16 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
17 | 실내출입문 1층 | 구청장실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
18 |  | 세무1과 |  | 1
20 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
21 | 실내출입문 2층 | 부구청장실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
22 |  | 국장실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
23 |  | 총무과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
24 |  | 상황실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
28 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
29 | 실내출입문 3층 | 기획예산실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
30 |  | 감사실 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
31 |  | 재무과 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
32 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
33 | 화장실 1층 | 남 |  |  | 1 | 1 |  |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
34 |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  |  | 여 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
35 |  | 남수도1 |  | 1
36 |  | 남수도2 |  | 1
37 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
38 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
39 | 화장실 2층 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
40 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ok | ok | ok | ok
41 |  | 남수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
42 |  | 남수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok
43 |  | 여수도1 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
44 |  | 여수도2 |  | 1 | [12 empty] | ok | ok | 미점검 | 미점검
45 | 화장실 3층 ** 없음 | [15 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
46 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
47
48
49 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
50 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
51 | 계단 1층 | 상좌 | [6 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
52 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
53 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
54 |  | 하우 | [6 empty] | 하 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
55 | 계단 2층 | 상좌 | [6 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
56 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
57 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
58 |  | 하우 | [6 empty] | 하 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 미점검 | 미점검 | ok | ok
59 | 엘리베이터 없음 | 1층 | [6 empty] | 1층 | [7 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
60 |  | 2층 | [6 empty] | 2층 | [7 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
61 |  | 3층 | [6 empty] | 3층 | [7 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
62 |  | 내부 | [14 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
63 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
64 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
65 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
66 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
67 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
68 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
69 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
70 | [16 empty] | 미점검 | 미점검 | 미점검 | 미점검
계 |  | 21 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 5 | 0
|  |  | 0% | 90.48% | 9.524% |  |  |  |  | 0% | 18.75% | 81.25%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) | [5 empty] | 1
2 | 음성유도장치 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 조도
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터 | 1층
2 |  | 2층
3 |  | 3층
4 |  | 내부
계 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!