## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 |  | 전주시 덕진구청 | 주소
층수 |  | 4 | 용도
점검일 |  |  | 점검자 |  |  |  |  | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 복도 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 점자블록 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 비치용품 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
종합의견

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
조사일
성함
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 | 1
2
3
4
5 | 단차 | 상좌 | [6 empty] | 상
6 |  | 상우 | [6 empty] | 상참
7 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참
8 |  | 하우 | [6 empty] | 하
9 | 경사로 | 상좌
10 |  | 상우
11 |  | 하좌
12 |  | 하우
13 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1
14 | [8 empty] | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  | 1
15
16
17 | 실내출입문 지하1층 | 구내식당 |  |  | 1 | 1
18
19
20
21 | 실내출입문 1층 | 환경위생과 | 1
22 |  | 민원봉사실 |  |  | 1 | 1
23 |  | 가족청소년과 |  |  | 1 | 1
24 |  | 수유실 |  | 1
25 | 실내출입문 2층 | 생활복지과 | 1
26 |  | 강당
27 |  | 세무과 |  |  | 1 | 1
28 |  | 복지상담실 |  | 1
29 | 실내출입문 3층 | 구청장실 | 1
30 |  | 행정지원과 |  |  | 1 | 1
31
32
33 | 실내출입문 4층 | 건설과 | 1
34 |  | 건축과 | 1
35
36
37 | 화장실 지하 1층 | 남 | 1 | [6 empty] | 1
38 |  | 남수도1 |  | 1
39 |  | 남수도2 |  | 1
40 |  | 여 | 1 | [6 empty] | 1
41 |  | 여수도1 |  | 1
42 |  | 여수도2 |  | 1
43
44
45 | 화장실 1층 | 남 | 1 | [6 empty] | 1
46 |  | 남수도1 |  | 1
47 |  | 남수도2 |  | 1
48 |  | 여 | 1 | [6 empty] | 1
49 |  | 여수도1 |  | 1
50 |  | 여수도2 |  | 1
51
52
53 | 화장실 2층 | 남 | 1 | [6 empty] | 1
54 |  | 남수도1 |  | 1
55 |  | 남수도2 |  | 1
56 |  | 여 | 1 | [6 empty] | 1
57 |  | 여수도1 |  | 1
58 |  | 여수도2 |  | 1
59
60
61 | 화장실 3층 | 남 | 1 | [6 empty] | 1
62 |  | 남수도1 |  | 1
63 |  | 남수도2 |  | 1
64 |  | 여 | 1 | [6 empty] | 1
65 |  | 여수도1 |  | 1
66 |  | 여수도2 |  | 1
67
68
69 | 화장실 4층 | 남 | 1 | [6 empty] | 1
70 |  | 남수도1 |  | 1
71 |  | 남수도2 |  | 1
72 |  | 여 | 1 | [6 empty] | 1
73 |  | 여수도1 |  | 1
74 |  | 여수도2 |  | 1
75
76
77 | 계단 지하1층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
78 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 | 1
79 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 | 1
80 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
81 | 계단 1층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
82 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 | 1
83 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 | 1
84 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
85 | 계단 2층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
86 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 | 1
87 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 | 1
88 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
89 | 계단 3층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 | 1
90 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 | 1
91 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 | 1
92 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
93 | 계단 4층 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1 |  | 상 |  | 1
94 |  | 상우 | [6 empty] | 상참 |  | 1
95 |  | 하좌 | [6 empty] | 하참 |  | 1
96 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1 |  | 하 | 1
97
98
99
100
101 | 엘리베이터 | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
102 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 | 1
103 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 | 1
104 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 | 1
105 |  | 지하1층 | 1 | [5 empty] | 지하1층 | 1
106 |  | 내부 | 1
107
108
계 |  | 58 | 21 | 22 | 15 | 5 | 10 | 0 | 38 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 36.21% | 37.93% | 25.86% |  |  |  |  | 89.47% | 7.895% | 2.632%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 조도 |  |  |  | 1
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터 (조도) | 1 | 1
2 |  | 2 | 1
3 |  | 3 | 1
4 |  | 4 | 1
5 |  | 지하1층 | 1
6
7 |  | 내부 | 1
계 |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%