## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 청주시 상당구청 |  |  | 주소 충북 청주시 상당구 남일면 단재로 466
층수 5층 |  |  | 용도 공공건물
점검일 2021년 6월 30일 (수) |  |  | 점검자 |  |  |  | 이해란 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물제거 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구접근로 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 계단 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 경사로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 점자블록 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 비치용품 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
종합의견 | 신규로 지어진 청사인만큼 점자표지판, 점자블록에 신경을 썼다는것을 느낄수 있었음. 하지만 직원 안내표 및 전층 안내게시판의 위치가 부적절하여 시각장애인에게 위험을 줄수 있는 장애물이 됨.

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021-06-30
[14 empty] | 성함 | 이해란
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 | 1
2
3
4
5 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 | 1
6 | [8 empty] | 점자안내판 |  |  | 1 |  |  | 1
7
8
9 | B1 실내출입문 | 주차장 |  | 1
10 |  | 공연장 | 1
11 |  | 출연자대기실 | 1
12
13 | 1층 실내출입문 | 세무과,민원지적과 |  | 1
14 |  | 차량관리실 |  |  | 1 | 1
15 |  | 당직실 | 1
16 |  | 공시지가작업실 | 1
17 |  | 모자휴게실 | 1
18 |  | 상당구청어린이집 | 1
19 |  | 공연장 | 1
20
21 | 2층 실내출입문 | 주민복지과 | 1
22 |  | 중회의실 | 1
23 |  | 대회의실 | 1
24 |  | 카페466 |  | 1
25 |  | 구내식당 | 1
26
27
28
29 | 3층 실내출입문 | 구청장실 | 1
30 |  | 상황실 | 1
31 |  | 행정지원과 | 1
32 |  | 행정자료실 | 1
33 |  | 상설감사장 | 1
34 |  | 청사관리실 | 1
35 |  | 공용작업실 | 1
36
37 | 4층 실내출입문 | 산업교통과 | 1
38 |  | 환경위생과 | 1
39 |  | 문서고 | 1
40 |  | 여직원휴게실 | 1
41 |  | 기간제사무실 | 1
42 |  | 소회의실 | 1
43
44
45 | 5층 실내출입문 | 체력단련실 | 1
46 |  | 건축과 |  |  | 1 | 1
47 |  | 건설과 | 1
48 |  | 하수기동반 | 1
49 |  | 도로기동반 | 1
50 |  | 재난상황실 | 1
51
52
53 | B1화장실 | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
54 |  | 여수도 | 2
55 |  | 남 | 1 | [5 empty] | 남 | 1
56 |  | 남수도 | 2
57 | 1층화장실 1 | 여 | 1 | [5 empty] | 여 | 1
58 |  | 여수도 | 1
59 |  | 남 | 2 | [5 empty] | 남 | 1
60 |  | 남수도 | 1 | 1
61 | 1층화장실 2 | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 | 1
62 |  | 여수도 | 3
63 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 | 1
64 |  | 남수도 | 3
65 | 2층화장실 | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 | 1
66 |  | 여수도 | 3
67 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 | 1
68 |  | 남수도 | 3
69 | 3층화장실 | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 | 1
70 |  | 여수도 | 3
71 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 | 1
72 |  | 남수도 | 3
73 | 4층화장실 | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 | 1
74 |  | 여수도 | 3
75 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 | 1
76 |  | 남수도 | 3
77 | 5층화장실 | 여 |  |  | 1 |  | 1 |  | 여 | 1
78 |  | 여수도 | 3
79 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 |  | 남 | 1
80 |  | 남수도 | 3
81 | B1 실내경사로1 | 하좌 | 1
82 |  | 하우 | 1
83 |  | 상좌 |  |  | 1 | 1
84 |  | 상우 | 1
85 | B1 실내경사로 2 | 하좌 |  | 1
86 |  | 하우 |  | 1
87 |  | 상좌 |  |  | 1 | 1
88 |  | 상우 | 1
89 | B1 계단 | 하좌 | 1 | [5 empty] | 하 | 1
90 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
91 |  | 상좌 | 1 | [5 empty] | 하참 | 1
92 |  | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
93 | 1층 계단 | 하좌 | 1 | [5 empty] | 하 | 1
94 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참1 | 1
95 |  | 상좌 | 1 | [5 empty] | 하참1 | 1
96 |  | 상우 | 1 | [5 empty] | 상참2 | 1
97 | [8 empty] | 하참2 | 1
98 | [8 empty] | 상참3 | 1
99 | [8 empty] | 하참3 | 1
100 | [8 empty] | 상 | 1
101 | 2층 계단 | 하좌 | 1 | [5 empty] | 하 | 1
102 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
103 |  | 상좌 | 1 | [5 empty] | 하참 | 1
104 |  | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
105 | 3층 계단 | 하좌 | 1 | [5 empty] | 하 | 1
106 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
107 |  | 상좌 | 1 | [5 empty] | 하참 | 1
108 |  | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
109 | 4층 계단 | 하좌 | 1 | [5 empty] | 하 | 1
110 |  | 하우 | 1 | [5 empty] | 상참 | 1
111 |  | 상좌 | 1 | [5 empty] | 하참 | 1
112 |  | 상우 | 1 | [5 empty] | 상 | 1
113 | 엘리베이터 | B1 | 1 | [5 empty] | B1 | 1
114 |  | 1층 | 1 | [5 empty] | 1층 | 1
115 |  | 2층 | 1 | [5 empty] | 2층 | 1
116 |  | 3층 | 1 | [5 empty] | 3층 | 1
117 |  | 4층 | 1 | [5 empty] | 4층 | 1
118 |  | 5층 | 1 | [5 empty] | 5층 | 1
119 |  | 내부 | 1 | [5 empty] | 내부 | 1
120
121
122
123
124
계 |  | 121 | 101 | 6 | 14 | 4 | 10 | 0 | 48 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 83.47% | 4.959% | 11.57% |  |  |  |  | 97.92% | 0% | 2.083%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 조도
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도) | B1 | 1
2 |  | 1층 | 1
3 |  | 2층 | 1
4 |  | 3층 | 1
5 |  | 4층 | 1
6 |  | 5층 | 1
7
8
9
10 |  | 내부 | 1
계 |  | 7 | 7 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%