## 체크리스트
시각장애인 편의시설 설치기준 모니터링 점검표
대상시설 청주 서원구청 |  |  | 주소 충북 청주시 서원구 사직대로 227
층수 3층 |  |  | 용도 공공건물
점검일 2021/ 8/19 |  |  | 점검자 |  |  |  | 이해란 | (서명 또는 인)
편의시설종류 |  |  | 설치대상 |  | 설치 |  | 미설치 | 해당없음 | 특이사항 | 코딩값
|  |  | 권장 | 의무 | 적정 | 부적정
매개시설 | 접근로 | 차도경계 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 보행장애물제거 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구접근로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 | 경사로 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 단차 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 단차 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 주출입구 높이차이 제거 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
내부시설 | 출입구(문) | 주출입구 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 실내출입문 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 출입구 (문) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 | 보행장애물 제거 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 복도 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 줄눈넣기 또는 미끄럼방지 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 계단 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 승강기 | 모든버튼 점자표기 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 도착안내 (승강기 내·외부 점멸등, 음향신호장치) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 호출버튼 점형블록 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 내부 조작반 음성안내 (버튼 누르면 점멸등 켜짐 및 층수 음성안내, 토글방식인 경우 층수와 취소 음성안내) |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 층별 출입구가 다른 경우 음성 안내 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 조도 150Lx이상 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 승강기 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| 에스컬레이터 | 수평고장손잡이 점자표지판 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 에스컬레이터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
| 경사로 | 손잡이 점자표지판 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 경사로 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
위생시설 | 화장실 | 일반화장실 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | 일반화장실 점형블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 수도꼭지 점자표지판 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 화장실 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
안내시설 | 점자블록 | 접근로 점자블록 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 점자블록 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 유도 및 안내설비 | 점자안내판 또는 음성안내장치 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 점자안내판 점자블록 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 유도 및 안내 설비 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 피난구유도등 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 경보 및 피난설비 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
비치용품 | 점자업무안내책자 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 8배율이상의 확대경 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 비치용품 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
종합의견 | 재질에 맞지 않는 점형블록을 많이 사용, 2~3층 직원안내도 보행장애물 있음, 지하층 보건소와 같이 있음. 지하층 계단 통제로 모니터링 하지 못했음

## 세부 체크리스트
세부 체크리스트
[14 empty] | 조사일 | 2021-08-19
[14 empty] | 성함 | 이해란
연번 | 대상시설 | 점자표지판 | [6 empty] | 점자블록
|  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리 |  |  |  |  | 재질 규격 | 이격 거리 | 설치 위치 | 유지 관리
1 | 접근로 | [7 empty] | 접근로 |  |  | 1 | 1 |  | 1
2
3
4
5 | 단차 | [7 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 |  | 1
6 | [8 empty] | 상참
7 | [8 empty] | 하참
8 | [8 empty] | 하 |  | 1
9 | 경사로 | 상좌 |  |  | 1 |  | 1
10 |  | 상우
11 |  | 하좌
12 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1
13 | 주출입구 | [7 empty] | 주출입구 |  |  | 1 | 1
14 | [8 empty] | 점자안내판 |  | 1
15
16
17 | 지하2층 실내출입문 | 구내식당 |  | 1
18
19
20
21 | 지하1층 실내출입문 | 문서고 |  | 1
22 |  | 정보통신실 |  | 1
23 |  | 체력단련실 |  | 1
24 |  | 구청어린이집 |  | 1
25 | 1층 실내출입문 | 세무과 |  | 1
26 |  | 민원지적과 |  | 1
27 |  | 주민복지과 |  | 1
28
29 | 2층 실내출입문 | 행정지원과 |  | 1
30 |  | 상담휴게실 |  | 1
31 |  | 다목적회의실 |  | 1
32 |  | 개별주택가조사추진상황실 |  | 1
33 |  | 대회의실 |  | 1
34 |  | 구청장실 |  | 1
35 |  | 건축과 |  | 1
36 |  | 건설과 |  | 1
37 |  | 산업교통과 |  | 1
38
39
40
41 | 3층 실내출입문 | 환경위생과 |  | 1
42 |  | 건설과 |  | 1
43 |  | 산업교통과 |  | 1
44 |  | 서고 |  | 1
45 |  | 방문보건실 |  | 1
46
47
48
49 | 1층 실내 경사로 | 하좌
50 |  | 하우 |  |  | 1 |  | 1
51 |  | 상좌 |  |  | 1 |  | 1
52 |  | 상우
53 | 1층 단차 | [7 empty] | 하 |  |  | 1 | 1 | 1
54
55 | [8 empty] | 상 |  |  | 1 | 1 | 1
56
57 | 지하1층 화장실 | 남 | [6 empty] | 남
58 |  | 남수도
59 |  | 여 | [6 empty] | 여
60 |  | 여수도
61 | 1층 화장실 | 남 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 남 |  |  | 1 |  | 1 | 1
62 |  | 남수도 |  | 2 | [9 empty] | 1 | 1
63 |  | 여 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 여
64 |  | 여수도 |  | 2
65 | 2층 화장실(대회의실) | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
66 |  | 남수도 |  | 2
67 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1
68 |  | 여수도 |  | 2
69 | 2층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  |  | 1 | 1 |  | 1
70 |  | 남수도 |  | 2
71 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  |  | 1 | 1 |  | 1
72 |  | 여수도 |  | 2
73 | 3층 화장실 | 남 |  | 1 |  |  |  |  | 남 |  | 1
74 |  | 남수도 |  | 2
75 |  | 여 |  | 1 |  |  |  |  | 여 |  | 1
76 |  | 여수도 |  | 2
77 | 1층 계단 | [7 empty] | 하 |  |  | 1 | 1
78 | [8 empty] | 상참 |  |  | 1 | 1
79 | [8 empty] | 하참 |  |  | 1 | 1
80 | [8 empty] | 상 |  |  | 1 | 1
81 | 2층 계단 | [7 empty] | 하 |  |  | 1 | 1
82 | [8 empty] | 상참 |  |  | 1 | 1
83 | [8 empty] | 하참 |  |  | 1 | 1
84 | [8 empty] | 상 |  |  | 1 | 1
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97 | 엘리베이터 | 지하2 | 1 | [5 empty] | 지하2
98 |  | 지하1 | 1 | [5 empty] | 지하1
99 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
100 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 1
101 |  | 3 | 1 | [5 empty] | 3 | 1
102 |  | 내부 | 1
103
104
105
106
107
108
계 |  | 56 | 6 | 44 | 6 | 2 | 6 | 0 | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0
|  |  | 10.71% | 78.57% | 10.71% |  |  |  |  | 12% | 24% | 64%
점자안내판 또는 음성유도장치 | [8 empty] | 조도 및 음성점멸피난구유도등
연번 | 대상시설 |  | 적정 | 미설치 | 부적정 | 부적정내용 |  |  | 연번 | 대상시설 |  |  |  | 적정 | 미설치 | 부적정
[6 empty] | 설치 위치 | 내용 표기 | 유지 관리
1 | 점자안내판 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 유도등(주출입구, 피난계단) |  |  |  |  | 1
2 | 음성유도장치 | [7 empty] | 2 | 조도
조도 | [6 empty] | 기타사항
연번 | 대상시설 | 세부 | 적정 | 미설치 | 부적정
1 | 엘리베이터(조도) | 지하2 | 1
2 |  | 지하1 | 1
3 |  | 1 | 1
4 |  | 2 | 1
5 |  | 3 | 1
6
7
8
9
10 |  | 내부 | 1
계 |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%